|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN CẨM XUYÊN**TRUNG TÂM Y TẾ**   | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: / TTYT-TCKTV/v đề nghị gửi bảng báo giá dịch vụ tư vấn thẩm định giá |  *Cẩm Xuyên, ngày tháng năm 2024* |

{ƠKính gửi: Các đơn vị tư vấn thẩm định giá tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để lựa chọn đơn vị thực hiện công việc tư vấn đấu thầu Mua sắm các loại vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm năm 2024 tại trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị, khái quát dự toán mua sắm yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên

2. Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm năm 2024 tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên.

3. Danh mục hàng hoá mua sắm đề nghị thẩm định giá: *Có phụ lục danh mục hàng hoá kèm theo.*

4. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

*Họ và tên: Hoàng Thị Thuý – Kế toán viên*

*Số điện thoại: 0336.371.707*

5. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Báo giá được bỏ trong túi đựng hồ sơ, bên ngoài ghi Báo giá dịch vụ Tư vấn thẩm định giá Mua sắm các loại vật tư, hoá chất, sinh phẩm.

- Gửi theo đường bưu điện hoặc nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên, Tổ 10 - Thị trấn Cẩm Xuyên - Huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 05 tháng 09 năm 2024 đến trước 17h30 phút ngày 15 tháng 09 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 09 năm 2024.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục dịch vụ tư vấn: Tư vấn thẩm định giá
2. Hồ sơ báo giá bao gồm:

- Bản báo giá dịch vụ tư vấn

- Hồ sơ năng lực

3. Địa điểm cung cấp dịch vụ : Trung tâm Y yế huyện Cẩm Xuyên

 Địa chỉ: Tổ dân phố 10,Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không

- Sau khi nhà thầu hoàn thành các công việc Chủ đầu tư sẽ thanh toán 100% số tiền còn phải trả ghi trong thanh lý hợp đồng.

- Thời gian dự kiến thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ khi bàn giao đầy đủ hồ sơ chứng từ hợp pháp; hình thức thanh toán bằng chuyển khoản.

 Trân trọng cảm ơn!

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như trên;- Lưu: VT, KD, TCKT. | **KT.GIÁM ĐỐC****PHÓ GIÁM ĐỐC****Trần Huy Nghĩa** |
|  |  |

**PHỤ LỤC**

**DANH MỤC HÀNG HOÁ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ**

*(Đính kèm Công văn số: /TTYT-TCKT ngày / /2024 của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên hàng hóa** | **Tên thương mại** | **Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật** | **Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất** | **Xuất xứ** | **Hãng/ nước chủ sở hữu** | **Quy cách đóng gói** | **Đơn vị tính** |  **Số lượng**  |
| **I. DANH MỤC VẬT TƯ** |
| 1 | Bông thấm nước y tế | Bông thấm nước y tế | Được làm từ 100% bông tự nhiên, khả năng thấm hút cao và nhanh, không gây kích ứng da.. Sản xuất theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, 9001 | 10034 | Việt Nam | Bạch Tuyết | 01 kg/gói | Kg | 300 |
| 2 | Cồn 70 độ | Cồn 70 độ | TCCS | Cồn 70 độ | Việt Nam | Thuận Phát | Can 30 lít | Lít | 500 |
| 3 | Cồn 90 - 96 Độ | Cồn 90 - 96 Độ | TCCS | Cồn 90 - 96 Độ | Việt Nam | Thuận Phát | 20lit/can | Lít | 400 |
| 4 | Cidezimec | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế | Enzyme Protease subtilisin hiệu quả nhanh sau 1 phút( Enzymatic detergent). pH trung tính không gây ăn mòn dụng cụ. Tác dụng sau 1 phútDung dịch làm sạch dụng cụ y tế chứa thành phần:Enzyme Protease subtilisin 0,5 % (w/w) hiệu quả nhanh sau thời gian tối thiểu 1 phút. pH trung tính không gây ăn mòn dụng cụ. Tác dụng sau thời gian tối thiểu 1 phút.  | ALFASEPT Z-2 | Việt Nam | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec/Việt Nam | Chai 1 lit | Lít | 20 |
| 5 | Dung dịch Khử khuẩn Mức độ Cao ortho-Phthalaldehyde CIDEX OPA  | MEGASEPT OPA | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, thành phần Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w), pH =7.2-7.8- Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ là 5 phút, tái sử dụng trong vòng 14 ngày. Thời gian bảo quản dung dịch trong can là 75 ngày tính từ khi mở nắp. - Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu (kể cả Polystyrene, Cyanoacrylate), có que thử, dùng được 75 ngày sau khi mở nắp bình. - Diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, Trực khuẩn lao (Mycobacterium). - Môi trường sử dụng không cần thông khí đặc biệt. Có thể dùng cho quy trình xử lý bằng tay và bằng máy. - Hàng hoá tương thích với thiết bị của các hãng sản xuất dụng cụ nội soi (Olympus, Pentax, GE, Karl Storz.) - Đạt các tiêu chuẩn: ISO 13485, EN 14561, EN 14562 và EN 14563  | MEGASEPT OPA | Việt Nam | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec/Việt Nam | Can 5 lít | Lít | 300 |
| 6 | HYDROGEN PEROXYD 3% 60ML (Oxy già) | Oxy già 3% | Chai 60ml | Oxy già 3% | Việt Nam | Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco | Chai 60ml | Chai | 200 |
| 7 | Băng Bột Bó | Băng Bột Bó | Băng bột được làm bằng 97% thạch cao thiên nhiên nguyên chất cho khuôn bột nhẹ và cho tia X đi qua; Không độc hại, không gây kích ứng da, khi bó xong cho bề mặt trơn láng, tính thẩm mỹ cao; Thời gian nhúng nước: 3 giây- 6 giây. Nhiệt độ nhúng nước: 25-30 độ C; Vắt bột: vắt mạnh. Thời gian bắt đầu cứng bột: 2 phút 15 giây - 2 phút 40 giây. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn châu CE, ISO, FDA. Rộng 10cm, dài 4,5m-4,6m. | P.O.P Bandage | Trung Quốc |  Zhejiang Medicines & Health Products I/E Co.,Ltd | 12 cuộn/ gói | Cuộn | 1,000 |
| 8 | Băng Bột Bó | Băng Bột Bó | Băng bột được làm bằng 97% thạch cao thiên nhiên nguyên chất cho khuôn bột nhẹ và cho tia X đi qua; Không độc hại, không gây kích ứng da, khi bó xong cho bề mặt trơn láng, tính thẩm mỹ cao; Thời gian nhúng nước: 3 giây- 6 giây. Nhiệt độ nhúng nước: 25-30 độ C; Vắt bột: vắt mạnh. Thời gian bắt đầu cứng bột: 2 phút 15 giây - 2 phút 40 giây. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn châu CE, ISO, FDA. Rộng 15cm, dài 4,5m. | P.O.P Bandage | Trung Quốc | Zhejiang Medicines & Health Products I/E Co.,Ltd | 12 cuộn/ gói | Cuộn | 1,000 |
| 9 | Bông lót bó bột 10cm x 3,65m | Bông lót bó bột 10cm x 3,65m | Kích thước 10cm x 365cm | BL 10 | Việt Nam | An Lành/Bảo Thạch | 5 cuộn/ gói | Cuộn | 200 |
| 10 | Bông lót bó bột 15cm x 3,65m | Bông lót bó bột 15cm x 3,65m | Kích thước 15cm x 365cm | BL 15 | Việt Nam | An Lành/Bảo Thạch | 5 cuộn/ gói | Cuộn | 150 |
| 11 | Bông lót bó bột 20cm x 3,65m | Bông lót bó bột 20cm x 3,65m | Kích thước 20cm x 365cm | BL 20 | Việt Nam | An Lành/Bảo Thạch | 5 cuộn/ gói | Cuộn | 100 |
| 12 | Băng Cuộn | Băng Cuộn | Kích thước 5cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao, không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | BC 5 | Việt Nam | An Lành | Cuộn | Cuộn | 1,000 |
| 13 | Băng Cuộn | Băng Cuộn | Kích thước 10cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao, không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | BC 10 | Việt Nam | An Lành | Cuộn | Cuộn | 2000 |
| 14 | Băng Dính y tế | BK cuộn giấy YOUNG PLASTER-PAPER 5cm x 5m ( Dùng cho trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh) |  Chất liệu giấy không dệt (Non-woven paper) màu trắng, 5cm x 5m, nhẹ nhàng, thấm hút tốt, mềm mịn, dễ dàng xé nhanh bằng tay. Phủ keo Acrylic không gây kích ứng, lý tưởng cho da nhạy cảm, không sót keo trên da khi tháo băng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 1348, FDA. | YOUNG PLASTER-PAPER  | Việt Nam | Young Chemical Vina | Hộp 6 cuộn | Cuộn | 600 |
| 15 | Băng Dính y tế | Urgosyval 5cm x 5m | Băng: phần nền là vải lụa đan dệt taffeta, keo oxyd kẽm không dùng dung môi, lõi nhựa liền với cánh bảo vệ dùng nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn y tế. Kích thước: 5cm X 5m | 696852 | Thái Lan | Urgo | Cuộn/ Hộp | Cuộn | 500 |
| 16 | Gạc Phẩu Thuật Ổ Bụng | Gạc Phẩu Thuật Ổ Bụng | Kích cỡ 40cm x 50 cm x 4 lớp. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 23-16 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | Gạc phẩu thuật ổ bụng | Việt Nam | An Lành | 05 Miếng/ gói | Miếng | 3,000 |
| 17 | Gạc hút | Gạc hút | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 20-22 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | Không áp dụng | Việt Nam | An Lành | 100 mét/ tệp | Cái | 5,000 |
| 18 | Miếng dán cố định kim luồn | Miếng dán cố định kim luồn | Băng Polyurethane (P.U) không chứa chất cao su, trong suốt, mỏng và co giãn, dễ dàng theo dõi vùng vết thương, không thấm nước trong mọi trường hợp.Màng film thông thoáng, cho phép trao đổi Oxy thoát hơi ẩm.Gạc thấm hút dịch tốt và có lớp màng PE (polyethylene) không dính vào vết thương.Keo Acrylic độ dính cao và an toàn cho mọi loại da.Mỗi miếng được tiệt trùng bằng ethylene oxide (E.O Gas) và đựng trong một gói riêng biệt.Độ dính: 440g/12mm ± 30gĐộ bền kéo: 2.0kg/12mm ± 200gGiấy chứng nhận : ISO 13485, CE, FDA | AFI6710 | Hàn Quốc | Young Chemical | Hộp 50 miếng | Miếng | 500 |
| 19 | Miếng dán có gạc vô trùng đắp vết thương, vết mổ | Miếng dán có gạc vô trùng đắp vết thương, vết mổ | Nền băng Polyester đan không dệt (Elastic Non-woven fabric) co giãn và mềm mại.Gạc: Rayon 80%, PET (polyester) 20%, có lớp màng Polyethylene (P.E) không dính vào vết thương.Khả năng thấm hút gạc ≥480g/m²Keo Acrylic độ dính cao và an toàn cho mọi loại da.Mỗi miếng được tiệt trùng bằng ethylene oxide (E.O Gas) và đựng trong một gói riêng biệt.Kích thước băng: 9cm x 20cm, dày 0.4mmKích thước gạc: 5cm x 15cm, dày 0.6mmĐộ dính: 580g/12mm ± 30gĐộ bền kéo: 3.0kg/12mm ± 300gĐịnh lượng vải : 45-55g/m².Định lượng gạc : 210-230g/m².Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE, FDA | VW9020 | Hàn Quốc | Young Chemical | Hộp 50 miếng | Miếng | 100 |
| 20 | Gạc cầm máu mũi | Gạc cầm máu mũi kèm dây rút Raucocel, 80mm | TCCS | 11004 | Anh | Network Medical Products Ltd | Cái / Miếng | Miếng | 5 |
| 21 | Dao Mổ Mắt 15 Độ |   | - Dao chọc tiền phòng - lưỡi dao làm từ thép không gỉ - được gia công mài ngang tăng độ sắc. - Cán làm từ nhựa PBT, thiết kế tay cầm thoải mái, đựng trong kệ chống va đập | Dao phẩu thuật nhãn khoa | Việt Nam | Mani | 6 Cái/hộp | Cái | 20 |
| 22 | Dao Mổ Mắt 2.8-3.0 Có Cán |   | Kích thước phần rộng nhất của dao 2.8mm; 3.0 mm. Lưỡi dao tạo góc - bevel up 45 độ, có gắn tay cầm. Lưỡi dao bằng thép chống lóa. Tiệt trùng bằng khí EO, đóng gói vô trùng. Tiêu chuẩn Châu Âu hoặc tương đương. | Dao phẩu thuật nhãn khoa | Việt Nam | Mani | 6 cái/túi | Cái | 6 |
| 23 | Dao nạo mộng và tạo vạt củng mạc | Dao nạo mộng và tạo vạt củng mạc | - Dao nạo mộng và tạo vạt củng mạc. - Đường kính 2.0mm (MCU20), 2.3mm (MCU26), - Lưỡi dao làm từ thép không gỉ được gia công mài ngang tăng độ sắc. - Cán làm từ nhựa PBT, thiết kế tay cầm thoải mái, đựng trong kệ chống va đập | Dao phẩu thuật nhãn khoa | Việt Nam | Mani | Cái | Cái | 6 |
| 24 | Dây dẫn hướng, loại thẳng, trơn | Dây dẫn đường | Dùng được trên hệ thống tán sỏi Laser -Karl/Storz. Mã GTHS-150-35 hoặc tương đương | GTHS-150-35 | Thụy Sỹ | Marflow | 1 Chiếc/ túi | Chiếc | 3 |
| 25 | Phim X-Quang số hoá | Phim X-Quang số hoá | Dòng phim thang xám kỹ thuật số trực tiếp thế hệ thứ 2Đậm độ quang học ≥ 3.2Nền PET dày 168 μm, phủ lớp muối bạcTính chất nhạy nhiệt giúp thay phim dễ dàng dưới môi trường sáng thông thườngĐóng gói 100 tờ/hộp, bao bì hoàn toàn có thể tái chếChứng nhận ISO 13485, ISO 9001, CEPhù hợp với các dòng máy in DrystarKích thước 20x25cm | Drystar DT 5.000 IB 20x25cm | Bỉ | Agfa | 100 tờ/hộp | Hộp | 280 |
| 26 | Phim X-Quang số hoá | Phim X-Quang số hoá | Dòng phim thang xám kỹ thuật số trực tiếp thế hệ thứ 2Đậm độ quang học ≥ 3.2Nền PET dày 168 μm, phủ lớp muối bạcTính chất nhạy nhiệt giúp thay phim dễ dàng dưới môi trường sáng thông thườngĐóng gói 100 tờ/hộp, bao bì hoàn toàn có thể tái chếChứng nhận ISO 13485, ISO 9001, CEPhù hợp với các dòng máy in DrystarKích thước 25x30cm | Drystar DT 5.000 IB 35x43cm | Bỉ | Agfa | 100 tờ/hộp | Hộp | 40 |
| 27 | Bơm Tiêm Nhựa Cho Ăn 50ml | BƠM CHO ĂN MPV 50ml | Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.- Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy.- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.- Gioăng bề mặt phẳng, di chuyển dễ dàng, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng.+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | BCA | Việt Nam | MPV | Hộp 25 cái x 16h/ kiện | Cái | 100 |
| 28 | Bơm Tiêm Nhựa 10ml | BƠM TIÊM MPV 10ml  | Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.- Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh.- Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt.+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | BTK10: MPV | Việt Nam | MPV | Hộp 100 cái x 12h/ kiện  | Cái | 60,000 |
| 29 | Bơm Tiêm Nhựa 1ml | BƠM TIÊM MPV 1ml | Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.- Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, bơm tiêm đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng.- Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh.- Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt.+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | BTK1: MPV | Việt Nam | MPV | Hộp 100Cái x 42h/ kiện | Cái | 3,000 |
| 30 | Bơm Tiêm Nhựa 20ml | BƠM TIÊM MPV 20ml | Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.- Gioăng bề mặt phẳng, di chuyển dễ dàng, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng.- Kim làm bằng thép không rỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh.- Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt.+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | BTK20: MPV | Việt Nam | MPV | Hộp 50 cái  x 16h/ kiện | Cái | 15,000 |
| 31 | Bơm Tiêm Nhựa 50 ml | Bơm Tiêm ECO 50ml | - Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. Đốc xy lanh nhỏ lắp vừa các cỡ kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện.- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.- Gioăng bề mặt phẳng, di chuyển dễ dàng, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng.+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | BTK50: MPV | Việt Nam | MPV | Hộp 25 cái x 16 hộp / kiện | Cái | 100 |
| 32 | Bơm Tiêm Nhựa 5ml | BƠM TIÊM MPV 5ml  | Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.- Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh.- Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt.+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | BTK5: MPV | Việt Nam | MPV | Hộp 100 cái x 20h/ kiện | Cái | 100,000 |
| 33 | BƠM TIÊM INSULIN | Bơm tiêm insulin HTA sử dụng một lần 1ml |  Bơm tiêm không có chất DEHP. Bơm gắn liền kim, dung tích 1ml. Kim 30G- Bơm tiêm in đồng thời vạch chia cho cả 100 và 40 đơn vị insulin (100UI và 40UI). - Gioăng có núm giúp đi hết hành trình của thuốc | BTI04: HTA | Việt Nam | MPV | Hộp 100 cái | Cái | 1,500 |
| 34 | Bơm Tiêm Điện 50ml | OMNIFIX 50ML LL | Có đầu khóa vặn xoắn Luer Lock- Vật liệu polypropylene- Độ trong suốt cao- Độ tương phản cao- Pit tông dễ dàng rút thể tích tối đa (60ml)- Không có kim tiêm kèm theo- DIN EN 30993- Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016- Chứng nhận EC- Chấp nhận 510k FDA | B.Braun | Thụy sỹ | B.Braun | Hộp 100 cái | Cái | 50 |
| 35 | Kim Bướm Các Số | Kim cánh bướm MPV | Bộ kim cánh bướm, cỡ 23G, 25G. Dây dẫn bằng chất liệu nhựa nguyên sinh PVC, dài ≥30cm, đường kính trong 1.5mm, đường kính ngoài 2.5mm, không DEHP. Kim bằng vật liệu thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không có gờ, có nắp chụp. Có đầu kết nối Luer lock. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014. Có phiếu kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 7864:2016 (của đơn vị thứ 3)Đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 2015  | KCB01: MPV | Việt Nam | MPV | Hộp 100 Cái (Kiện 2000 cái) | Cái | 1,000 |
| 36 | Kim Bướm Sơ Sinh | Kim cánh bướm MPV | Bộ kim cánh bướm, cỡ 23G, 25G. Dây dẫn bằng chất liệu nhựa nguyên sinh PVC, dài ≥30cm, đường kính trong 1.5mm, đường kính ngoài 2.5mm, không DEHP. Kim bằng vật liệu thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không có gờ, có nắp chụp. Có đầu kết nối Luer lock. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014. Có phiếu kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 7864:2016 (của đơn vị thứ 3)Đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 2015 | KCB01: MPV | Việt Nam | MPV | Hộp 100 Cái (Kiện 2000 cái)  | Cái | 500 |
| 37 | Kim chích máu | Lancet tay TQ | • Được sản xuất từ thép Carbon, đầu mũi kim được vát nhọn với công nghệ sản xuất hiện đại.• Tiệt trùng từng cây.• Quy cách: 200 cây/hộp, 100 hộp/thùng. | GT044-001 | Trung Quốc | Taizhou Kangjian | Hộp/200 cái | Cái | 3,000 |
| 38 | Kim Lấy Thuốc | Kim lấy thuốc | Kim cấu tạo thép không gỉ sáng bóng.- Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ.- Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh.- Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).- Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng. | KT01: MPV | Việt Nam | MPV | Hộp 100 cái x 100h/ kiện | Cái | 40,000 |
| 39 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số | Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh có của bơm thuốc, có đầu bảo vệ kim loại có dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo. - Chất liệu : FEP, lưu giữ trong mạch máu ≥72h.- Có dòng cản quang tương phản trong thân ống thông, được sử dụng để chụp MRI, tấm xốp vi lọc ở cuối trục kim giúp ngăn máu chảy ngược, công nghệ không dùng keo.- Kim thép không gỉ được mài và phủ silicon với góc vát 3 cạnh siêu sắc giúp chọc tĩnh mạch trơn chu và không đau.- Size: 18G: (O.D: 1,3 x 45 mm, ≥90ml/min): màu xanh lá cây.- Size 20G: (O.D: 1,1 x 32 mm, ≥60ml/min): màu hồng.- Size 22G: (O.D: 0.9 x 25 mm, ≥36ml/min): màu xanh nước biển.- Size: 24G (O.D: 0.7 x 19 mm, ≥22ml/min): màu vàngĐạt tiêu chuẩn : ISO 13485, chứng nhận CE. | PLUSKI SAFE 2 | Ấn Độ | Mediplus Limited - Ấn Độ | Hộp 200 cái | Cái | 5,000 |
| 40 | Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ | Kim luồn tĩnh mạch - Polyflo | • Kim luồn tĩnh mạch, có cánh, có cửa, 2 đường cản quang• Catheter kháng xoắn ống, chắn bức xạ đặc biệt để dễ truyền với lưu lượng tối ưu.• Kim bén với ba mặt vát giúp chích nhẹ không đau• Catheter sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp thời gian lưu kim dài hơn, có khả năng lưu kim đến 96h.• Catheter ôm sát thân kim tránh tè và đùn khi đi xuyên qua da• Cửa chích thuốc nàm trung tâm kim giúp kim không bị dịch chuyển khi bơm thuốc, có van một chiều chất lượng cao tránh xì rỉ dịch,máu..• Dễ sử dụng.• Nguyên liệu FEP• Tiệt trùng bằng khí EOTCCL: ISO, CE• Thông số kĩ thuật: Size kim - lưu lượng chảy 10001- 14G: 2.0x45mm - 305ml/min10002- 16G: 1.7x45mm - 200ml/min 10004: 18G: 1.3x45mm - 90ml/min10006: 20G: 1.1x32mm - 61ml/min10007: 22G: 0.9x25mm - 36ml/min10008: 24G: 0.7x19mm - 23ml/min10009: 26G: 0.6X19mm-17ml/min | 10001 | Ấn Độ | Poly Medicure Limited | 50 cây/ hộp | Cây | 2,000 |
| 41 | Kim luồn tĩnh mạch trẻ em, sơ sinh | Kim luồn tĩnh mạch trẻ em, sơ sinh | Kim luồn tĩnh mạch chất liệu FEP, có 3 vạch cản quang ở thân catheter, có cánh nhỏ không cửa bơm thuốc hoặc có cánh có cửa bơm thuốc có khả năng lưu kim được đến 96h.Được tiệt trùng bằng công nghệ EO. Màng kị nước chống máu tràn ra..Thân catheter không chứa kim loại, sử dụng được trong phòng MRI.Không sử dụng keo gắn kết thân catheter vào đốc nhựa.Đạt tiêu chuẩn UNI EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015). Có bầu tấm lọc xốp ở chuôi kim cho phép khí đi qua và không cho chất lỏng đi qua. Bầu tấm lọc có thể tháo rời để lấy mẫu máu khi cần. có nút chặn kim luồn khi không sử dụng tiêm truyền cho bệnh nhân.Các cỡ với các màu khác nhau: 26G x ¾” ( OD: 0,64 x 19mm, 19ml/min): màu tím, 24G x 3/4” (O.D: 0.74 x 19 mm, 29ml/min): màu vàng;  | Delta Self Safe 2 | Ý | Deltamed S.p.A/Ý | 50 chiếc/hộp | chiếc | 300 |
| 42 | Kim nha khoa 27G x 7/8 Inch (22mm) | Kim nha khoa 27G x 7/8 Inch (22mm) | 1. Sử dụng trong gây tê nha khoa tại chỗ2. Chất liệu thép không gỉ.3. Kim vát chữ V (ba cạnh góc), ống canula và đệm silicon.4. Tiệt trùng khí EO | KNK | Nhật Bản |  Nipro Medical Industries Ltd. | 100 cái/ hộp | Cái | 600 |
| 43 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 đường (nòng) Glocent 14G-20G | Ống thông tĩnh mạch trung tâm 1 nòng được đưa vào ngoại vi để tiếp cận tĩnh mạch lâu dài, theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP), truyền thuốc kích thích, tạo nhịp tạm thời, chạy thận nhân tạo / điện di, v.v.Kích cỡ: Kim dẫn 12G-18G dài 45-75mm. Catheter 14G-20G, chiều dài 32-70cm. Mã hóa màu theo size cỡ | 475xxxxG | Ấn Độ | Global Medikit | 1 Bộ/ Gói | Bộ | 5 |
| 44 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng, có kim Y van khóa 1 chiều, 7F x 15/20cm | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng CentraLine 7F dài 15cm hoặc 20cm, kim Y dẫn đường | Bộ catheter Centra-Line2 nòng cỡ 7F(14Ga/18Ga) gồm:Catheter polyurethane cản quang dài 15cm hoặc 20cm. Kim Y dẫn đường có van một chiều . Guidewire nitinol chống gãy gập. Dao mổ, bơm tiêm 5cc, cây nong mạch , khóa heparin | HK7015 | Israel | Biometrix | 1 Bộ/ Gói | Bộ | 5 |
| 45 | Kim chọc dò tủy sống các số | Kim chọc tủy sống có cánh cầm khi chọc và bơm thuốc các cỡ | Kim chọc dò, gây tê tủy sống mặt vát, có cánh cầm để kiểm soát tốt hơn, cho phép sử dụng tiện lợiMã hóa mày stylet hub theo size cỡ 14G-27GTiêu chuẩn ISO, CE | Quincke Belel | Hàn Quốc | Tae chang | 1 Cây/ Gói | Cây | 300 |
| 46 | Kim gây tê tuỷ sống | Kim chọc dò tủy sống - Spinal Needle | • Kim chọc dò tủy sống, thích hợp cho gây tê tủy sống• Dễ chọc với đầu kim vát Quincke point.• Kim có tốc độ dòng chảy mượt cho phép chất lỏng trong cột sống chảy nhanh hơn• Tốc độ dòng chảy cao dễ phát hiện dịch não tủy chảy ra.• Chuôi kim trong suốt, có phản quang, có dấu hiệu nhận biết mặt vát hướng lên hoặc hướng xuống• Tiệt trùng bằng khí EOTCCL: ISO•Thông số kĩ thuật: 20921: 18Gx3.50IN - Ø1.2x90± 0.1mm20923: 20Gx3.50IN - Ø0.9x90± 0.1mm20925: 22Gx3.50IN - Ø0.7x90± 0.1mm20926: 23GX3.50IN - Ø0.6X90± 0.1mm20928: 25Gx3.50IN - Ø0.5x90± 0.1mm20930: 27Gx3.50IN - Ø0.4x90± 0.1mm | 20921 | Ân Độ | Poly Medicure Limited | Hộp 50 cái | Cái | 300 |
| 47 | Kim châm cứu 10cm | Kim châm cứu Hải Nam |  Kim châm cứu dùng để châm cứu(dùng một lần); đóng dạng vỉ/gói; Kích thước: 0.35\*75mm | KCC10 | Trung Quốc | Ghushi Zhenzheng medical devices Co., Ltd. | 100 kim/ gói 10 gói/ hộp | Chiếc | 20,000 |
| 48 | Kim châm cứu 5cm | Kim châm cứu Hải Nam |  Kim châm cứu dùng để châm cứu (dùng một lần) ; đóng dạng gói hoặc vỉ; kích thước: 0.30x25mm | KCC5 | Trung Quốc | Ghushi Zhenzheng medical devices Co., Ltd. | 100 kim/ gói 10 gói/ hộp | Chiếc | 4,000 |
| 49 | Kim châm cứu 6cm | Kim châm cứu Hải Nam | Kim châm cứu dùng để châm cứu (dùng một lần); đóng gói dạng vỉ hoặc gói; kích thước 0.30\*40mm | KCC6 | Trung Quốc | Ghushi Zhenzheng medical devices Co., Ltd. | 100 kim/ gói 10 gói/ hộp | Chiếc | 200,000 |
| 50 | Kim châm cứu 8cm | Kim châm cứu Hải Nam |  Kim châm cứu , dùng để châm cứu(dùng một lần); đóng dạng vỉ/gói; Kích thước: 0.35\*60mm | KCC8 | Trung Quốc | Ghushi Zhenzheng medical devices Co., Ltd. | 100 kim/ gói 10 gói/ hộp | Chiếc | 4,000 |
| 51 | Bộ Dây Chuyền Dịch | Bộ dây truyền dịch MPV sử dụng một lần kim thường | Có cổng chữ Y tiếp thuốcDây truyền dịch kèm kim thường 23Gx1".Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh.Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn.Buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 14,5ml, có màng lọc dịch ≤ 15µm. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC; Độ dài dây truyền ≥ 1800mm. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 3,5x3,5 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng.Đạt tiêu chuẩn CE ; TCVN 6591-4: 2008; tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485Có PKN hàm lượng chất gây sốt đạt tiểu chuẩn ISO 10993-7:2008 (của đơn vị thứ 3)Đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 2015  | DTD02: MPV | Việt Nam | MPV | Túi 1 bộ x 500 bộ/ kiện | Bộ | 10,000 |
| 52 | Bộ Dây Chuyền Dịch | Bộ dây truyền dịch MPV sử dụng một lần kim cánh bướm | Có cổng chữ Y tiếp thuốc.Dây truyền dịch kèm kim hai cánh bướm 23Gx3/4".Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh.Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn.Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC; Độ dài dây truyền ≥ 1800mm. Buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 14,5ml, có màng lọc dịch ≤ 15µm. Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng.Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 3,5x3,5 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn CE ; TCVN 6591-4: 2008; tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485Có PKN hàm lượng chất gây sốt đạt tiểu chuẩn ISO 10993-7:2008 (của đơn vị thứ 3)Đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 2015  | DTD01: MPV | Việt Nam | MPV | Túi 1 bộ x 500 bộ/ kiện | Bộ | 15,000 |
| 53 | Dây chuyền máu | Dây truyền máu - Transvol Set(Blood Transfusion Set) | • Dây truyền máu dùng để truyền máu hoặc phụ kiện của hệ thống truyền máu.• Dẫn truyền bằng trọng lực• Buồng nhỏ giọt trong suốt•Tốc độ truyền khoảng 20 giọt/ml• Dây PVC mềm, chống xoắn, không chứa DEHP• Màng lọc 200 micron, Khóa Luer• Chiều dài dây: 150 cm. Kim size: 18G X 1 1/2’’• Khối lượng mồi 6.46ml/m• Đường kính ống dây: ID 3 mm & OD 4.1 mm• Tiệt trùng bằng khí EOTCCL: ISO, CE, FSC Châu Âu | 70131 | Ân Độ | Poly Medicure Limited | Cái/Túi | Cái | 30 |
| 54 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện MPV | Dây nối sử dung trong bơm tiêm thuốc cản quang, có khóa kết nối luer lock được làm từ chất liệu PVC y tế trong suốt, đường kính trong 3 mm, đường kính ngoài 4.1 mm, có khoá chặn dòng, không độc tố. Độ dài của dây nối các cỡ 30, 75cm, 140cm. Tiệt trùng bằng EO, không gây sốt.Có Phiếu kiểm nghiệm về độ vô khuẩn đạt ISO 8536-8 (của đơn vị thứ ba) | MPV | Việt Nam | MPV | Hộp 100 cái(Kiện 1000 cái) | Cái | 100 |
| 55 | Khóa 3 chạc không dây | Khóa ba ngã - POLYWAY 3-way Stop Cock |  • Khóa ba ngã dùng truyền dịch nhiều lần• Thân khóa làm từ: Polycarbonate; Tay xoay: HDPE• Khối lượng mồi nhỏ đảm bảo truyền chính xác, ít hao hụt• Mũi tên chỉ hướng dòng chảy• Để tránh rò rỉ nên kết nối thấp hơn 6% luer (theo chuẩn quốc tế)• Chịu áp suất lên đến 4.5 bar (65 psi)• Khối lượng mồi: 6.6ml/meter• Khóa xoay Luer Lock• Xoay 360˚• Khóa đực xoay, 2 đầu khóa cái kết nối• Tiệt trùng bằng khí EO. TCCL: ISO, CE, FSC Châu Âu | 13007 | Ân Độ | Poly Medicure Limited | 100 cái/ hộp | Cái | 200 |
| 56 | Găng Tay Dài (Khám Sản) | GĂNG SẢN KHOA (GĂNG KHÁM SẢN) | Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, phủ bột ngô chống dính, hấp được, mềm mại, độ bền cao, sử dụng một lần, chưa tiệt trùng,a.Kích thước: - Bề dày: min 0,15mm; - Chiều dài: 490 ±10 mm; - Chiều rộng lòng bàn tay:+ Size 7: 89±5mm; + Size 71/2: 95±5mmb. Cơ lý tính: - Lực kéo đứt: + Trước lão hóa: min 12,5N; + Sau lão hóa: min 9,5N- Độ giãn dài khi đứt: + Trước lão hóa: min 700%; + Sau lão hóa: min 550%c. Lỗ thủng: AQL 1.5  | GS | Việt Nam | Nam Tín | 50 đôi/ hộp | Đôi | 800 |
| 57 | Găng tay khám không bột | Găng kiểm tra dùng trong y tế không bột | Sản xuất từ cao su thiên nhiên, không bột, nếu có lượng bột không quá <2mg/găng theo quy định của ASTM (Mỹ), không gây kích ứng da, có cỡ S và M. Thuận cho cả tay trái và tay phải, dài 240mm.Độ dày tối thiểu 1 lớp:Vùng ngón tay: 0,11 mm đến 0,13mm, Lòng bàn tay: 0.10 mm đến 0,12mm. Lực kéo đứt tối thiểu: Trước già hóa: ≥7,0 N;Sau già hóa: ≥ 6,0 N. Độ giãn dài tối thiểu khi đứt : Trước già hóa: 650%; Sau già hóa: 500%. Hàm lượng Protein dưới 200 µg/dm2. TCCL : ISO 13485, FDA | GK-M | Việt Nam | Merufa | 50 đôi/ hộp | Đôi | 3,000 |
| 58 | Găng tay khám | Găng khám y tế | Găng tay cao su tự nhiên, có bột dùng trong thăm khám; Chất liệu mủ cao su tự nhiên, Găng có bề mặt nhám hoặc trơn nhẵn, thuận cả hai tay; Màu sắc : Trắng; Kích cỡ : XS/S/M/L/XL; Cân nặng (gram)(+/-0.2): lần lượt theo các cỡ 5.2; 5.6; 6.0; 6.4; 6.8; Chiều dài : 240mm ±5; Độ dày (mm) : ≥0.09 ( lòng bàn tay), ≥ 0.11 ( đầu ngón tay); Lực kéo đứt trước lão hóa : tối thiểu 20MPa; Lực kéo đứt sau lão hóa : tối thiểu 16MPa; Độ dãn dài khi đứt trước lão hóa : tối thiểu 700%; Độ dãn dài khi đứt sau lão hóa : tối thiểu 600%; Hàm lượng bột : Tối đa 10 mg/dm²; Hàm lượng Protein hòa tan : Tối đa 100 µg/dm²; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 10993; CE MDR 2017/745; GMP FDA | GK-H | Việt Nam | CT CP Găng tay HTC | 50 đôi/Hộp | Đôi | 10,000 |
| 59 | Găng Tay Thường | Găng kiểm tra dùng trong y tế có bột | Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da, có cỡ S và M. Thuận cho cả tay trái và tay phải, chiều dài min 220mm. Độ dày tối thiểu 1 lớp áp dụng cho các cỡ: 0,08mm. Lực kéo đứt tối thiểu: Trước già hóa: ≥7,0 N;Sau già hóa: ≥ 6,0 N. Độ giãn dài tối thiểu khi đứt : Trước già hóa: 650%; Sau già hóa: 500%. Lượng bột bôi trơn (nằm ở mặt trong chiếc găng): ≤ 10mg/dm2. Hàm lượng Protein dưới 200 µg/dm2. TCVN 6343-1:2007 (ISO 11193-1:2002). Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; ISO 13485:2016. | GT-M | Merufa/Việt Nam | Merufa/Việt Nam | 50 đôi/hộp500 đôi/thùng | Đôi |  20,000  |
| 60 | Găng Tay Thường | Găng tay y tế có bột | Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, phủ bột ngô chống dính, mềm mại, độ bền cao, chưa tiệt trùng, có thể hấp được ở nhệt độ lên đến 110°C, sử dụng một lần, thuận cả 2 taya.Kích thước:- Bề dày: min 0,1mm; - Chiều dài min: 240mm; -Chiều rộng lòng bàn tay: Size S: 89±5mm; Size M: 95±5mmb. Cơ lý tính:- Lực kéo đứt; + Trước lão hóa: > 7,0N; + Sau lão hóa: > 6,0N; - Độ giãn dài khi đứt:+Trước lão hóa: > 650%; + Sau lão hóa: > 500% | GT-H | Việt Nam | CT CP Găng tay HTC | Hộp 50 đôi | Đôi | 50,000 |
| 61 | Găng Tay PT Không Tiệt Trùng các số | Găng tay phẫu thuật chưa tiệt trùng các cỡ | Làm bằng mủ cao su thiên nhiên ; Bề dày: min 0,18mm, Chiều dài: min 280mm, Chiều rộng lòng bàn tay: Size 61/2: 83±5mm, Size 7: 89±5mm, Size 71/2: 95±5mm. Cường lực khi đứt: Trước khi lão hóa: min 12,5N, Sau lão hóa: min 9,5N. Độ giãn đứt: Trước lão hóa: min 700%, Sau lão hóa: min 550%. Tiêu chuẩn cao: Ngoài tiêu chuẩn cơ bản phải đạt: Lượng bột: max 80mg/đôi. Lượng protein: max 200μg/dm2, mức độ nhiễm tĩnh điện dưới 100V. Các số 6,5 - 7 - 7,5 | GKT | Việt Nam | Merufa | 100 dôi/ Hộp | Đôi | 15,000 |
| 62 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các cỡ | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng | Găng tay phẫu thật tiệt trùng làm từ cao su thiên nhiên, có bột. Tiêu chuẩn cơ bản: Bề dày: min 0,18mm, Chiều dài: min 280mm, Chiều rộng lòng bàn tay: Size 61/2: 83±5mm, Size 7: 89±5mm, Size 71/2: 95±5mm. Cường lực khi đứt: Trước khi lão hóa: min 12,5N, Sau lão hóa: min 9,5N. Độ giãn đứt: Trước lão hóa: min 700%, Sau lão hóa: min 550%. Tiêu chuẩn cao: Ngoài tiêu chuẩn cơ bản phải đạt: Lượng bột: max 80mg/đôi. Lượng protein: max 200μg/dm2, mức độ nhiễm tĩnh điện dưới 100V. Tiệt trùng bằng khí EO. TCVN ISO 13485: 2017/ ISO 13485/2016 , ISO 9001: 2015, CE, FDA. | GPT | Việt Nam | Merufa | 1 đôi/ Túi | Đôi | 5,000 |
| 63 | Túi máu đơn 350mL | Túi máu đơn 350ml Demotek | Túi được thiết kế phù hợp để chứa và bảo quản máu toàn phần. Túi chứa sẵn khối dung dịch chống đông máu CPDA-1 bảo quản hồng cầu tới 35 ngày trong dải nhiệt độ từ 2 – 6 oC- Dung tích chứa 350ml máu toàn phần, túi chứa sẵn 49mL dung dịch chống đông và bảo quản CPDA-1 | TM 350 | Síp | Demophorius Ltd. |   |  Cái | 30 |
| 64 | Túi Đựng Nước Tiểu | TÚI ĐỰNG NƯỚC TIỂU MPV |  Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại.- Kích cỡ 2000ml không có dây treo, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ.- Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm.- Có bảng ghi thông tin bệnh nhân.- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | TNT | Việt Nam | MPV | Túi/cái | Cái | 500 |
| 65 | Canuyl Mayo (Canuyl ngáng lưỡi - Airway) Các Số | Airway các số 0-5 | Thiết kế hình dạng giải phẩu, cạnh tròn mềm giảm tổn thươngMã hóa màu block theo size 0,1,2,3,4,5 | Airway | Thổ Nhĩ Kỳ | Plasti-med | 1 Cái/ Gói | Cái  | 20 |
| 66 | Canuyl mở khí quản có bóng các cỡ | Mở khí quản có bóng Idealcare các cỡ |  Ống mở khí quản có bóng vật liệu PVC tương thích nhiệt độ cơ thể, có đường cản quang rõ ràng giúp xác định vị trí chèn- Co nối tiêu chuẩn 15mm- Đầy đủ kích cỡ từ 4.0mm đến 10.0mm.- Đóng gói tiệt trùng. Dùng 1 lần- Tiêu chuẩn ISO, CE | Canuyl  | Malaysia | Ideal Healthcare | 1 Cái/ Gói | Cái  | 5 |
| 67 | Ống nội khí quản có bóng các số 3-9 | Nội khí quản có bóng 3-9 các cỡ | Ống nội khí quản có bóng vật liệu nhựa PVC y tế không độc hại, không gây sốt, không gấp khúc. Có đường cản quang dọc thân ống. Co nối 15mm. Các size từ 3.0mm đến 10.0mm mỗi size cách 0.5mm | SDM 240 | Ấn Độ | Sterimed | 1 Cái/ Gói | Cái  | 150 |
| 68 | Sonde foley các số | Sonde Foley 2 nhánh |  Không chứa DEHP gây ung thư.- Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên ,Phủ Silicon- Có bóng dung tích 5cc-30cc, bóng căng đều.- Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn- Tráng silicon trong lòng ống- Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO | SMD-500-2WAY | Trung Quốc | Hitec Medical Co., Ltd | 10 cái/ hộp | Cái  | 500 |
| 69 | Ống thông tiểu foley 2 nhánh phủ silicone các số 12-26Fr | Ống thông tiểu foley 2 nhánh, phủ silicone số 12-26Fr | Ống thông tiểu foley 2 nhánh phủ silicone giúp thông tiểu hiệu quả và hạn chế khả năng tác nghẽn.- Làm bằng nhựa cao su thiên nhiên phủ silicon- 2 lỗ bên mềm mại, bóng đàn hồi siêu mỏng, có van một chiều ngăn vấn đề bóng tự phồng, tự xì hơi.- Các size 6Fr-26Fr được mã hóa màu theo size. Thể tích bóng từ 1.5cc-3cc; 3cc-5cc; 5cc-15cc; 15cc-30cc; 30cc-50cc\* Tiêu chuẩn ISO, CE. | SMD-500-2WAY | Ấn Độ | Sterimed | 1 Cái/ Gói | Cái  | 25 |
| 70 | Sonde Foley 3 Nhánh Các Số |   | Được làm từ cao su tự nhiên, Phủ Silicone- Van nhựa hoặc van cao su đều có sẵn- Được sử dụng cho thông tiểu lâm sàng, tiêm và dẫn lưu.- Dài: 400mm- Kích cỡ: Fr16-Fr26- Dung tích bóng: 30cc- Đóng gói: Túi blister, 10 chiếc/hộp- Khử trùng: EO | Sonde Foley 3 | Trung Quốc | Ningbo Pinmed Instruments | Túi 20 sợi x 25túi/kiện | Cái | 20 |
| 71 | Sonde malecot | Sonde malecot | Bề mặt:- Bề mặt nhẵn và đầu nhọn cho phép chèn không tổn thương để nâng cao sự phù hợp của bệnh nhân- Được làm từ cao su tự nhiên, phủ silicone, tốt cho bệnh nhân dị ứng latex- Có sẵn lớp phủ ưa nước- Bao gồm ống thông, phễu thoát nước, phễu thổi, phễu rửa, bóng và vanĐầu nhọn:- Đầu ống thông có bốn cánh nhỏ- Các cánh ổn định ống thông và giữ cố định, giảm nguy cơ tuột ra ngoài và vỡ vụnCác loại:- Kích thước từ 12 Fr đến 40 Fr- Chiều dài ống: 400 mm. Tốc độ dòng chảy 100 ml/phút với các số từ 16Fr.- Sử dụng một lần- Tiệt trùng bằng khí EOMục đích sử dụng:- Để dẫn lưu tạm thời ở bệnh nhân tiểu không kiểm soát hoặc sỏi thận- Sỏi thận cũng có thể được thông qua bằng cách đưa ống thông malecot trực tiếp vào niệu đạo. Ống thông hoạt động như một stent cho phép sỏi đi qua an toàn và nước tiểu cũng sẽ được thoát ra ngoàiVan:- Van nhựa hoặc cao su | Sonde malecot | Trung Quốc | Hitec Medical | Cái/ Túi/ Hộp | chiếc | 10 |
| 72 | Sonde Nelaton | Sonde nelaton PVC các cỡ 8-16 | Dùng dẫn lưu nước tiểu một lần cho bệnh nhân\* Được làm từ nhựa PVC y tế không độc hại, không gây kích ứng, phthalate free. Có đường cản quang dọc thân ống.\* Đầu xa với lỗ bên và đầu gần có co nối dạng phễu, để thoát nước tối đa và dễ dàng kết nối với túi đựng nước tiểu\* Đầu nối mã hóa màu theo các size 6,8,10,12,14,16,18,20FG với 2 kích thước chiều dài 400mm, 200mm\* Vô trùng EO, đóng gói riêng lẻ.\* Tiêu chuẩn ISO, CE | SMD-502 | Ấn Độ | Sterimed | 1 Cái/ Gói | Cái  | 800 |
| 73 | Sonde niệu quản (sonde JJ) | Sonde JJ niệu quản các cỡ | Cấu hình gồm: 01 ống xông, 01 kẹp; 01 que đẩy.Thống số: Ống thông dùng cho niệu quản làm chất liệu Polyurethane, đường kính 4-8Fr, dài 16-30cm | SOT -xxx | Thụy Sỹ | Marflow AG | Cái/túi | Cái | 5 |
| 74 | Sonde dạ dày |   | Làm từ chất liệu nhựa PVC không độc hại, không gây kích ứng da.- Không chứa chất DEHP.- Có chia độ.- Đánh mã màu để phân biệt cỡ- Có hoặc không có tia X.- Kích thước: Chiều dài dây tiêu chuẩn: 120cm- Khử trùng: EO- Cỡ: Fr6-Fr26- Đóng gói: Túi Blister/ Túi PE | Sonde dạ dày | Trung Quốc | Nigbo Pinmed Instruments | 100 cái/hộp | Cái | 300 |
| 75 | Dẫn Lưu Polime Ổ Bụng | Ống dẫn lưu | Đạt tiêu chuân ISO 13485 | DR0507-M-01CDR0710-M-01C | Việt Nam | Forte Grow Medical | Cái | Cái | 10 |
| 76 | Ống hút dịch phẫu thuật | ỐNG HÚT DỊCH PHẪU THUẬT MPV | Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, trắng trong, có hai đầu nối màu xanh.- Bề ngoài thân ống dây dẫn có rãnh. Độ đàn hồi cao, chịu được áp suất âm tối đa (-75kpa) không bị bóp méo.-Tiệt trùng bằng khí EO. Bao bì chỉ thị tiệt trùng từng cái. | ST002:MPV; ST008:MPV; ST014:MPV | Việt Nam | MPV | Túi 1 cái x 50 bộ/ kiện | Cái | 90 |
| 77 | Dây thở oxy 2 nhánh | DÂY THỞ OXY MPV | Dây dẫn chiều dài ≥2m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP.- Gồm các cỡ sơ sinh, trẻ em, người lớn.- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | DTOSS: MPVDTOTE: MPVDTONL: MPV | Việt Nam | MPV | Túi 1 cái x 100 túi / kiện | Cái | 800 |
| 78 | Cathete tĩnh mạch trung tâm 3 đường 7F người lớn | CERTOFIX TRIO V720 |  Kim dẫn đường chữ V sắc bén, có valve ngăn chặn máu trào ngược và tránh tắc mạch do khí-Catheter bằng chất liệu polyurethan tương hợp cao, giúp lưu catheter lâu-Đầu nối catheter có valve 2 chiều, tránh nhiễm khuẩn-Có dây điện cực để đo ECG, xác định vị trí đặt catheter | CERTOFIX TRIO V720 | Đức | B.Braun Melsungen AG, Germany | Hộp 10 Cái | Cái | 2 |
| 79 | Chỉ nylon không tiêu số 3/0 | DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DS24 DDP |  Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon. | C0935352 | Tây Ban Nha | B.Braun | Hộp 36 Sợi | Sợi | 600 |
| 80 | Chỉ nylon không tiêu số 4/0 | Chỉ Carelon |  Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 4/0, dài 75 cm,, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm | CPT | Việt Nam | CPT | 24s/ hộp | Sợi | 20 |
| 81 | Chỉ nylon không tiêu số 5/0 | DAFILON BLUE 5/0 (1) 75CM DS16 DDP | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon. | C0935123 | Tây Ban Nha | B.Braun | Hộp 36 Sợi | Sợi | 100 |
| 82 | Chỉ polypropylen không tiêu số 2/0 |  Chỉ không tiêu Propilen đơn sợi tổng hợp polypropylene 2/0, dài 90cm, 2 kim tròn 25mm, 1/2 vòng tròn | Polypropylene 2/0, dài 90cm, 2 kim tròn 25mm, 1/2 vòng tròn. Kim bằng thép không rỉ 301, bọc Silicon. Độ bền kéo nút thắt hơn 20-50% so với USP. Lực tách kim và chỉ cao hơn 20-60% so với USP. Đóng gói bằng tyvek- polyethylene. Tiêu chuẩn CE- Châu Âu. Phân phối độc quyền. | Dogsan Tibbi Malzeme San A.S  | Thổ Nhĩ Kỳ | Dogsan Tibbi Malzeme San A.S  | Hộp/ 12 tép | Tép | 30 |
| 83 | Chỉ tiêu tự nhiên số 1 | Chỉ Trustigut | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen tinh khiết), sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat.Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | N50A40 | Việt Nam | CPT | 24s/ hộp | Sợi | 800 |
| 84 | Chỉ tiêu tự nhiên số 2/0 | Chỉ Trustigut | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen tinh khiết), sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat.Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | N30A26 | Việt Nam | CPT | 24s/ hộp | Sợi | 100 |
| 85 | Chỉ tiêu tự nhiên số 3/0 | Chỉ Trustigut | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen tin h khiết, sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat.Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | N25A26 | Việt Nam | CPT | 24s/ hộp | Sợi | 200 |
| 86 | Chỉ tiêu tự nhiên số 4/0 | Chỉ Trustigut | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, C20A26. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen tinh khiết), sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat.Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | N20A26 | Việt Nam | CPT | 24s/ hộp | Sợi | 50 |
| 87 | Chỉ tiêu tự nhiên số 5/0 | Chỉ Trustigut | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 12 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen tinh khiết, sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat.Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | C15B13 | Việt Nam | CPT | 24s/ hộp | Sợi | 50 |
| 88 | Chỉ tiêu tổng hợp số 1 | NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR40S (M) DDP | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon. | C0068557N1 | Tây Ban Nha | B.Braun | Hộp 36 Sợi | Sợi | 800 |
| 89 | Chỉ tiêu tổng hợp số 2/0 | NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M) DDP | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon. | C0068042N1 | Tây Ban Nha | B.Braun | Hộp 36 Sợi | Sợi | 200 |
| 90 | Chỉ tiêu tổng hợp số 3/0 | NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M) DDP | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon. | C0068041N1 | Tây Ban Nha | B.Braun | Hộp 36 Sợi | Sợi | 200 |
| 91 | Chỉ tiêu tổng hợp số 8/0 | Chỉ Caresorb | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910) số 8/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm Tương đương Vicryl theo chứng nhận FDA. Kim thép 302 phủ silicon Xtracoat. Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485:2016 | GT04GG07L30 | Việt Nam | CPT | 12s/h | Sợi | 20 |
| 92 | Chỉ thép các cỡ | Chỉ thép các cỡ | -Đường kính từ 0.4mm đến 1.5mm- chiều dài 10m/cuộn; - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni) | CT 0.4-1.5 | Thổ Nhĩ Kỳ | Aysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. Sti | 1 Cuộn/ túi | Cuộn | 1 |
| 93 | Dao đốt điện | Tay dao điện ( Lưỡi dao mổ điện) | Điều khiển trên tay dao: Điều khiển bằng 2 nút bấm: Cắt và đốt.Chiều dài cáp: 3m**Đặc tính kỹ thuật:**Nút bấm có độ phản hồi cao – phẫu thuật viên có thể nghe thấy và cảm thấy nút bấm kích hoạt.- Thiết kế dạng thân lục giác chống trượt, các điện cực bị khoá an toàn, không bị quay trong thân tay dao, dễ dàng thay thế điện cực. Tiệt trùng EO. | TD | Trung Quốc | Baisheng Medical Co., Ltd. / Trung Quốc  | 200 cái/ thùng | Cái | 20 |
| 94 | Lưỡi dao mổ các số | Lưỡi dao mổ các số | Lưỡi dao mổ được làm bằng thép carbon không rỉ, bao gồm các size : 10,11,12,15,20,21,22,23 | 10,11,12,15,20,21,22,23 | Ấn Độ | Ribbel | 100 cái/hộp | Cái | 2,000 |
| 95 | Dây dẫn đường lên lỗ niệu quản | Ống thông niệu quản, các cỡ, đầu mở | \*Chất liệu: polyurethane và bismuth/barium, màu xanh, vạch chỉ thị sắc nét màu đen\* Loại đầu mở\*Các cỡ: 3FR, 4FR, 5Fr, 6Fr, 7FR, dài 70cm \* adapter luer lock\* Tiệt trùng EO\* Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE | DD | Geotek Medikal/ Thổ Nhĩ Kỳ | Geotek Medikal/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái/Túi | Cái | 2 |
| 96 | Rọ lấy sỏi | Rọ lấy sỏi, chất liệu nitinol | \*Rọ lấy sỏi chất liệu Nitinol \* có 2 loại: có đầu hoặc không đầu\*Các cỡ: 1,9FR, 2,2FR, 3FR, 4FR, 5 FR\*Tổng chiều dài: 90/110/120cm, chiều dài rọ 22-28,5mm, đường kính rọ 13,5-20mm\*Loại rọ: Helical.\* tiệt trùng bằng EO.\*Tay cầm có thể tháo dời\* Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE | RS | Geotek Medikal/ Thổ Nhĩ Kỳ | Geotek Medikal/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái/Túi | Cái | 3 |
| 97 | Túi camera nội soi vô trùng (1 cái/gói) | Túi camera | Nylon PE màu trắng- ISO 13485:2016; ISO 9001:2015; FDA; cGMP | TCMR | Việt Nam | Mem-Co | 1 cái/gói | Cái | 150 |
| 98 | Bao huyết áp (Trẻ Em + Người lớn) | Bao đo huyết áp | Bao đo huyết áp dùng cho người lớn/ trẻ em/ trẻ sơ sinh | BHA | Trung Quốc | Shenzhen City Teveik Technology Co.,Ltd | 01Cái/ túi | Cái | 20 |
| 99 | Qủa bóp huyết áp ( Trẻ Em + Người lớn) | Bo huyết áp | Chất liệu nhựa cao su, màu đen | QB | Trung Quốc | Yuyao Dengyue | Thùng/500 cái | Cái | 10 |
| 100 | Đầu côn vàng | Đầu côn vàng | Tiêu chuẩn cơ sở Kích thước 6\*50mm | ĐCV | Trung Quốc | Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd | 1000Cái/túi | Túi | 8 |
| 101 | Đầu côn xanh | Đầu côn xanh | Tiêu chuẩn cơ sở Kích thước 8\*69mm | ĐCX | Trung Quốc | Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd | 500 cái/túi | Túi | 8 |
| 102 | Que đè lưỡi gỗ | Que đè lưỡi gỗ TANAPHAR (Đã tiệt trùng) | Thành phần cấu tạo:- Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.- Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm.- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | ĐL TN | Việt Nam | Tanaphar | Hộp 100 que; 01que/ túi; 50 hộp/ kiện. | Cái | 5,000 |
| 103 | Điện cực tim | Điện cực dán dùng 1 lần | Hiệu Skintact.Điện cực dán người lớn Ø50mm dùng trong điện tim gắng sức, holter ECG | TC1/6 | Áo | Leonhard Lang GmbH | 30 cái/ túi | Cái | 1,000 |
| 104 | Bóng bóp giúp thở 100% Silicon | Bóng bóp giúp thở (Ambu) 100% silicon người lớn dùng nhiều lần | Bóng bóp giúp thở sử dụng trong các tình huống khẩn cấp để cung cấp thông khí phổiVật liệu silicone, dùng nhiều lầnBóng bóp người lớn (>30kg) thể tích 1800ml/ thể tích bóp 1060ml/ thể tích túi trữ khí 2700ml. Trở kháng hít/vào thở ra 2.0cmH2O/4.0cmH2O, khoảng chết <7.0ml, Giảm áp (tùy chọn) 40 hoặc 60cmH2O.\* Bộ bao gồm: Bóng bóp, mask gây mê, túi dự trữ khí, dây oxy.\* Tiêu chuẩn ISO/CE | QB | Đài Loan | Headstar | 1 Bộ/ Gói | Bộ  | 4 |
| 105 | Bóp bóng giúp thở (Ambu) | Ampu bóp bóng giúp thở trẻ em | Công dụng: Dùng để hồi sức bệnh nhân bị ngưng thở. Sử dụng một lần để loại bỏ khả năng nhiễm khuẩn chéo. Được trang bị một van hạn chế áp suất cho sự an toàn của bệnh nhân. Bề mặt kết cấu của sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn và cung cấp thông gió hiệu quả. Được sản xuất từ nhựa PVC. | Ambu | Trung Quốc | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. | Cái/túi | Cái | 6 |
| 106 | Mặt nạ thở oxy các cỡ | MẶT NẠ THỞ OXY ECO  | Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố, màu trắng, không có chất tạo màu.- Dây dẫn có chiều dài ≥2m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn.- Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân.- Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao.- Các cỡ: S, M, L, XL.- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | MNKD01: MPV | Việt Nam | MPV | Túi 1 bộ x 100 túi / kiện | Bộ | 200 |
| 107 | Lọc đo chức năng hô hấp | Phin lọc khuẩn (đo chức năng hô hấp) có đầu ngậm Elip | Lọc đo chức năng hô hấp đầu ngậm elip.Vật liệu Antişok màu trắng đục. đường kính trong 30mm, đường kính ngoài 33mm. Tiêu chuẩn ISO, CE | LHH | Thổ Nhĩ Kỳ | Plasti-med | 1 Cái/ Gói | Cái  | 100 |
| 108 | Bộ gây tê ngoài màng cứng và gây tê tuỷ sống phối hợp | ESPOCAN  | Kim đầu cong G18 dài 3 1/4", kim gây tê tủy sống G27Chuôi kim trong suốt, có nhiều rãnh chắc chắn, dễ cầm ngay cả khi đeo găng ướtNguyên liệu catheter bằng polyamid không bị gẫy gập, dài 1000mm, có đường cản quang ngầmĐầu nối catheter dạng nắp bật, tránh tình trạng vặn quá mức gây tắc catheterCó syringe giảm kháng lực (Loss of Resistance) giúp xác định khoang màng cứng dễ dàng và chính xácMàng lọc với kích thước lỗ lọc 0.2 micron ® tiêm thuốc an toàn và vô khuẩn | ESPOCAN | Malaysia | B.Braun | Hộp 10 bộ | Bộ | 2 |
| 109 | Kẹp rốn sơ sinh |  Kẹp rốn MPV | - Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao.- Các khớp răng đều, thẳng hàng, gờ không sắc- Tiệt trùng khí EO, không độc hại, không gây kích ứng. | KR | Việt Nam | MPV | 3000 chiếc/kiện | Chiếc | 1,200 |
| 110 | Đầu côn hút mẫu | ADVIA Centaur Sample Probe Tips | Mục đích sử dụng: Đầu côn hút mẫu dùng trên hệ thống xét nghiệm- Bảo quản: 2 - 25°CThành phần: Đầu côn hút mẫu bằng nhựa dùng một lần | ADVIA Centaur Sample Probe Tips | Mỹ | Carclo Technical Plastics Inc. - USA & Carclo Technical Plastics Ltd. - UK & CTP Taicang Co., Ltd | 6480 Cái/ hộp | Hộp | 1 |
| 111 | Dây hút nhớt các số | Dây hút dịch MPV | - Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh.- Độ dài ≥500 mm.- Không có nắp/Có nắp.- Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. |   | Việt Nam | MPV | 500 chiếc/ kiện |  Cái | 800 |
| 112 | Dây thở oxy 1 nhánh | DÂY THỞ OXY MPV | - Dây dẫn chiều dài ≥2m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP.- Gồm các cỡ sơ sinh, trẻ em, người lớn.- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | DTOSS: MPVDTOTE: MPVDTONL: MPVDTOSS: MPVDTOTE: MPVDTONL: MPV | Việt Nam | MPV | 500 bộ/kiện | Bộ | 200 |
| 113 |  Mặt nạ xông khí dung | Mặt nạ xông khí dung MPV | - Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung.- Dây dẫn có chiều dài ≥2m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn.- Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân.- Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao.- Các cỡ: S, M, L, XL.- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | MNKD01: MPV | Việt Nam | MPV | 100 bộ/kiện | Bộ | 500 |
| 114 | Ống nghiệm EDTA | Ống nghiệm lấy máu K2 EDTA MPV nắp nhựa/ nắp cao su |  '- Ống nghiệm nhựa PP. Kích thước 12-13x75mm.- Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm Hbalc…)- Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotasium (EDTA K2)- Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa/ nắp cao su màu xanh dương. Màu nắp có thể thay đổi tùy theo nhu cầu- Ống nghiệm được đóng trên đế mous cao hoặc đế mous thấp. | ON-04: MPV | Việt Nam | MPV | Khay 100 ốngx 24 Khay / Kiện | Ống | 50,000 |
| 115 | Ống lấy mẫu 3.0 mL | SAMPLE CUP, 3.0ML | Thành phần: Polystyrene | 110911 Globe Scientific Inc., USA; Hoa Kỳ | Ý | MEUS S.r.l., Ý sản xuất cho Globe Scientific Inc., Mỹ | 1000Pcs/bag | Túi | 5 |
| 116 | Cóng phản ứng | ADVIA Centaur Systems Cuvette | Cóng phản ứng dùng trên máy miễn dịch | 10309546 | Mỹ | Carclo Technical Plastics Inc. | 3000 pcs/hộp | Hộp | 1 |
| 117 | Vật tư dùng cho máy xét nghiệm | Testing cuvette | Cóng đựng mẫu bệnh phẩm Testing cuvetteTiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 315-448 MTI Dignostics GmbH - Đức | Đức | MTI Diagnostics, Đức | 2000 chiếc/túi | Chiếc | 5,000 |
| 118 | Ống Heparin | Ống nghiệm lấy máu Lithium Heparin MPV nắp nhựa/ nắp cao su | - Ống nghiệm nhựa PP. Kích thước 12-13x75mm.- Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ (Na₊, K₊, Cl₊…trừ Li₊), khí máu. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcool trong máu..- Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium.- Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa/ nắp cao su màu đen. Màu nắp có thể thay đổi tùy theo nhu cầu- Ống nghiệm được đóng trên đế mous cao hoặc đế mous thấp. | ON-09: MPV | Việt Nam | MPV | Khay 100 ốngx 24 Khay / Kiện | Ống | 24,000 |
| 119 | Ống nghiệm có HC Tri-Na Citrate 9NC/ 3.8 % |   | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate Dihydrate 3.8% kháng đông cho 1ml máu. Quy cách: 100 ống/hộp, được đóng trên đế mous thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. | CIT\_22ML3.83P4L1 | Việt Nam | Hồng Thiện Mỹ - Việt Nam | 2.400 ống/thùng |  Ống | 4,800 |
| 120 | Ống nghiệm có hoá chất Hparine Lithium |   | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nắp cao su màu đen. Hóa chất bên trong là Heparin Lithium ở dạng khô kháng đông cho 2ml máu. Quy cách: 100 ống/hộp, được đóng trên hộp đế thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. | HEP\_22MLOTH3P2L1 | Việt Nam | Hồng Thiện Mỹ - Việt Nam |  2,400 Ống/ Thùng | ống | 50,000 |
| 121 |  Ống nghiệm có hoá chất Hparine và NaF  |  Ống nghiệm có hoá chất Hparine và NaF  |  Chất liệu được làm bằng nhựa ytế PP mới 100% được bơm hóa chất chống đông Heparin và NaF  | Hồng Thiện Mỹ /Việt Nam - Ký hiệu: CHI\_22MLOTH3P5L1 - Việt nam | Việt Nam | Hồng Thiện Mỹ /Việt Nam - Ký hiệu: CHI\_22MLOTH3P5L1 - Việt nam | 2.400 cái / kiện | Cái | 12,000 |
| 122 | Ống nghiệm serum nắp đỏ  | Ống nghiệm serum nắp đỏ  | Ống nghiệm nhựa PP (Polypropylen) thể tích 5ml (12x75ml) trung tính, nắp màu đỏ, có chứa hạt nhựa Poly styrene hình bi hoặc hình khối bên trong | Hồng Thiện Mỹ /Việt Nam - Ký hiệu: SER\_24MLSMA3P3L1 - Việt nam | Việt Nam | Hồng Thiện Mỹ/Việt Nam | 2.400 cái / kiện | Cái | 12,000 |
| 123 | Ống nghiệm nhựa đựng nước tiểu có nắp | Ống nghiệm nhựa đựng nước tiểu có nắp | Ống nghiệm nhựa PS trong suốt, kích thước 13 x 100mm, nắp nhựa màu trắng, không nhãn, dung tích 8 ± 0.1ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. | ONG\_37MLNON3P7N0 | Việt Nam | Hồng thiện mỹ, Việt Nam - Việt nam | 250 cái/túi | Cái | 30,000 |
| 124 | Dây bơm nhu động | Roller Turbing | Làm bằng cao su và nhựa, dài 10.5 cm | MU962300 | Trung Quốc | Beckman Coulter/ Trung Quốc | 2cái/túi | Túi | 3 |
| 125 | Bóng đèn | Bóng đèn Halogen, 12V, 20W | Bóng đèn Halogen, 12V, 20W | MU988800 | Nhật Bản | Beckman Coulter/ Nhật Bản | 1 pcs/box | Cái | 3 |
| 126 | Bóng đèn cho máy sinh hóa | Bóng đèn cho máy sinh hóa | Bóng đèn cho máy sinh hóa (1 chiếc/ hộp). Tương thích với máy sinh hóa Randox-Anh | Randox  | Anh | Randox  | 1 chiếc/ hộp | Chiếc | 4 |
| 127 | Lam kính mài |   | Chất liệu: Thủy tinh. Chứa mẫu bệnh phẩm dùng để quan sát dưới kính hiển vi trong các phòng xét nghiệm y khoa. Lam có đầu nhám 7105, các cạnh được mài nhẵnQuy cách: Hộp 72 cái | 7105 | Trung quốc | Trung quốc | Hộp 72 cái | Cái | 5,000 |
| 128 | Mũi khoan răng Medin |   | Đây là mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi làm bằng thép không gỉ | MK | Nhật Bản | MANI, INC.;Nhật Bản | 50 cái/hộp | Hộp | 6 |
| 129 | Cuvet | Micro cuvette | Cóng đựng mẫu bệnh phẩm cho Máy đông máu bán tự động Coadata4004 | Labitec/ Đức | Đức | Labitec/ Đức | Túi 500 cái | Túi | 2 |
| 130 | Giấy in điện tim 3 cần |   | K63-3mmGiấy có kẻ ô vuông. Khổ 6,3cm | K63 | Việt Nam | Hải Anh - Việt Nam | 10 cuộn/ túi | Cuộn | 500 |
| 131 | Giấy in điện tim 6 cần |   | Dùng được trên máy điện tim 6 cần Nihonkondent | K110 | Trung Quốc | Tianjin Grand/Trung Quốc - Ký hiệu: ECG  | tệp | Tệp | 200 |
| 132 | Giấy in điện tim 12 cần |   | Dùng được trên máy WelchAllyn | K210 | Malaysia | Tele-paper - Malaysia | tệp | Tệp | 200 |
| 133 | Giấy in ảnh siêu âm |   | Giấy in siêu âm, chủng loại: UPP110S, giấy xenlulo,dạng cuộn, kt: 110MMX20M | 110MMX20M | Trung Quốc | Tianjin-Trung Quốc | 10 cuộn / hộp | Cuộn | 200 |
| 134 | Giấy in kết quả xét nghiệm nước tiểu. |   |  Giấy in nhiệt K55mm, đường kính 45mm | K55 | Việt Nam | Hải Anh - Việt Nam | Cuộn | Cuộn | 150 |
| 135 | Khí oxy y tế 40 lít |   | 40 lít/bình | 40L | Việt Nam | Công ty TNHH khí công nghiệp Messer Hải Phòng Chi nhánh Hải Dương - Việt Nam |   | Bình | 300 |
| 136 | Khí oxy y tế 10 lít |   | 10 lít/bình | 10L | Việt Nam | Công ty TNHH khí công nghiệp Messer Hải Phòng Chi nhánh Hải Dương - Việt Nam |   | Bình | 20 |
| 137 | Khí CO2 hóa lỏng |   | 25kg/Bình | CO2 | Việt Nam | Công ty TNHH khí công nghiệp Messer Hải Phòng Chi nhánh Hải Dương - Việt Nam |   | kg | 250 |
| 138 | Cây nạo ổ răng |   | Cây nạo túi lợi cỡ 11-12-13-14 | CGR3-4 | Hàn Quốc | Osung - Hàn Quốc-  |  Gói/cái | Cái | 2 |
| 139 | Cevinton |   | Chất hàn tạm dùng trong nha khoa màu trắng | Cevinton | Nhật Bản | GC Corporation;Nhật Bản |  Lọ/30g | Lọ | 4 |
| 140 | Cốc đánh bóng |   | Là bột đánh bóng sau cạo vôi, mùi vị tuyệt vời với nhiều hương, mịn, dùng loại bỏ mảng bám… | CĐB | Hoa Kỳ | Ortho Technology;Hoa Kỳ | Hộp / 200 viên | Cái | 20 |
| 141 | Composite Lỏng |   | Tính thẩm mỹ caoĐộ bền nén và độ co khi trùng hợp thấpDễ thao tác, cản quang tốtĐộ bền tương đương men răng sau khi chiếu đènThành phần:Ma trận hữu cơ: UDMA, TEGDMAChất độn vô cơ: micro/ nano silicaChất khởi tạo: Chất xúc tác, chất ổn định, các chất khác | Composite Lỏng | Hàn Quốc | Spident Co., LTD;Hàn Quốc | Gói 2 tuýp x 2g (kèm đầu bơm) | Tuýp | 4 |
| 142 | Cortisomol |   | Xi măng hàn ống tủy vĩnh viễn, thành phần Hydrocortisone acetate, Thymol iodide, barium sulfate, zinc oxide , magnesium stearate. Không co ngót không tiêu hao, kháng khuẩn kháng viêm | Cortisomol | Pháp | Septodont;Pháp | Hộp 14g | Hộp | 3 |
| 143 | Dung dịch làm mềm gutta pecha |   | Dung môi gốc d-limonene để lấy gutta percha trong tái điều trị tủy | gutta pecha |  Ấn Độ | Prevest DenPro - Ấn Độ | Lọ/10ml | Lọ | 2 |
| 144 | Eugenol |   | Thành phần là dầu Eugenol dùng phối trộn với oxid kẽm làm giảm đau trong thủ thuật nha khoa | Eugenol |  Ấn Độ | Prevest Denpro Limited;Cộng hòa Ấn Độ | Lọ/30ml | Lọ | 6 |
| 145 | Fuji IX - 15g | Fuji IX - 15g | Cement trám hoàn tất(15g+ 8g) | Fuji IX - 15g | Nhật Bản | GC-Nhật Bản | Hộp | Lọ | 10 |
| 146 | Gutta Percha |   | Dùng để trám bít ống tủy răng sau khi điều trị, để phòng tránh việc vi khuẩn xâm nhập trở lại | Gutta Percha | Hàn Quốc | Sure Dent;Hàn Quốc | hộp/ 60 cây | Hộp | 15 |
| 147 | Keo - 6g |   | Keo dán hóa học vững chắc với ngà và men. Có thể làm ngưng dịch luân chuyển vào ống ngà và ngăn chặn sự ê buốt, nhạy cảm | Keo - 6g | Nhật Bản |  GC Corporation;Nhật Bản | Tuýp / 5ml | Tuýp | 2 |
| 148 | Lentulo |   | Dụng cụ nha khoa: Trâm nội nha - RACE EVO 035/.06, 25 mm (S1.7B0.00.0GJ.FK)Làm bằng thép không rỉ | Lentulo | Nhật Bản | Mani- Nhật Bản | Vỉ 6 cây | Vỉ | 10 |
| 149 | Mặt gương |   | Mặt gương dùng trong nha khoa, đường kính 21mm | MG | Pakistan | Pakistan | Hộp/20 cái | Cái | 30 |
| 150 | Cán gương |   | Cán gương | CG | Pakistan | Pakistan |   | Cái | 30 |
| 151 | Nạo ngà đầu to/ nhỏ |   | Dụng cụ nạo ngà | NN | Pakistan | Pakistan | Gói/cái | Cái | 2 |
| 152 | Oxyd kẽm |   | Không chứa thạch tín, là oxide kẽm nguyên chất dùng trám tạm. Lọ/110g | Oxyd kẽm |  Ấn Độ | Prevest Denpro Limited;Cộng hòa Ấn Độ | Lọ / 110g | Lọ | 2 |
| 153 | Trâm gai đen |   | Trâm gai các số, màu đen | H. K file | Nhật Bản | MANI, INC.;Nhật Bản | Vỉ | Vỉ | 20 |
| 154 | Dây garo |   | Chất liệu 100% cotton, đàn hồi theo chiều dọc (90%), kích thước 15,2 x 450cm | D GR | việt nam | Công ty TNHH Thương mại và Thiết Bị y Tế Nhật Minh;việt nam | Túi 10 cái | Cái | 200 |
| 155 | Hộp an toàn đựng bơm kim tiêm đã sử dụng |   | Hình hộp chữ nhậtVật liệu làm hộp: Carton 2 mặt phủ màng PEĐộ dày thành hộp: 1,3-1,4 mmKích thước ngoài:Trước khi lắp ráp CxDxR(mm): 580x284x3,85Sau khi lăp ráp CxDxR(mm): 275x160x125Khối lượng hộp rỗng: 300gKích thước lỗ thả Bơm tiêm: Đường kính lỗ thả kim tiêm 36±1mm, có nắp đóng mở- Khối lượng hộp rỗng: 300g- Kích thước lỗ thả Bơm tiêm: Đường kính lỗ thả kim tiêm 36±1mm, có nắp đóng mở | HAT | việt nam | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO - NGÔI SAO XANH;Việt Nam | Hộp | Hộp | 100 |
| 156 | Nhiệt kế nách |   | Nhiệt kế thủy ngân đo cơ thể người | Aurora | Trung Quốc | Ningbo Hi-Life-Trung Quốc | Hộp/ 24 cái | Cái | 72 |
| 157 | Bàn chải rửa tay phẩu thuật |   | Bàn chải phẫu thuật, hấp tiệt trùng 130 độ, dùng nhiều lần | BC | Trung Quốc | Changzhou Operson IMP & EXP Co., Ltd;Trung Quốc | Hộp/1 cái | Cái | 10 |
| 158 | Màng ni lông túi thuốc sắc |   | Thông số kỹ thuậtKích thước: 400m x 100mmĐộ dày: 15umPET+95umPEKhối lượng: 4.5 kg/cuộn.Tốc độ truyền hơi nước: 0.4g/(m2\*24h)Tốc độ truyền Oxy: 4 cm3/(m2\*24h\*0.1MPa) | Màng pet | Trung Quốc | BEIJING DONGHUAYUAN MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.;Trung Quốc | Cuộn | Cuộn | 10 |
| 159 | Bao cao su |   | Được sản xuất từ cao sư thiên nhiên bằng công nghệ nhúng có màu sắc tự nhiên, co giãn tốt | BCS | Việt Nam | Việt Nam | 1 chiếc/bao | Chiếc | 144 |
| 160 | Chỉ thị nhiệt |   | Thiết kế dạng cuộn.Băng keo được thiết kế có độ co giãn tránh bung băng trong quá trình tiệt trùng | 1322 | Canada |  3M | 20 cuộn/thùng | Cuộn | 20 |
| 161 | Chổi cước đánh bóng |   | Chổi đánh bóng nha chu:- Đầu chổi bằng nylon, nhiều hình dạng. Cán chổi bằng thép không gỉ.- Chiều dài từ 2.5-3 cm. Tiệt khuẩn khô, hơi nước, chịu nhiệt trung bình.- Thích hơp với tay khoan khuỷu/thẳng tốc độ chậm có trong danh mục- Sử dụng 01 lần | CC | Trung Quốc | Huanghua Andent Dental Co., Ltd;Trung Quốc | Hộp/100 cái | Cái | 20 |
| 162 | Ống hút nước bọt |   | Ống hút nước bọt đầu màu xanh, không rỉ sét, dễ dàng tạo hình. Đầu ống trơn láng mềm mại để tránh hút dính vào mô | OH | Trung Quốc | Trung Quốc | Túi 100 chiếc | Túi | 5 |
| 163 | Huyết áp đồng hồ |   | Cấu hình của huyết áp 500V:- 01 đồng hồ đo áp lực- Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí- 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm- 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm- 01 túi đựng giả da | No-500 V | Nhật Bản |  Tanaka Sangyo/ Nhật Bản |   | Cái | 20 |
| 164 | ống nghe  |   | Cấu hình của Ống nghe FT801 :- 01 bộ phận mặt nghe được thiết kế hình tròn : gồm chuông và màng nghe, được thiết kế hai mặt- 01 Ống nghe hai tai làm bằng đồng thau, đầu ống nghe có bọc nút nhựa màu trắng- 01 Dây chữ Y làm bằng nhựa PVC, màu xám- Trọng lượng : 130g- Quy cách đóng gói : 100 cái/thùng, 0.0586m3, 14.5 kg | FT-807 | Nhật Bản | Tanaka Sangyo/ Nhật Bản |   | Cái | 20 |
| 165 | Cốc đựng đờm |   | Sử dụng 1 lần , chất liệu nhựa PVC | CĐ | Việt Nam | Công ty Cổ phần Đất Việt Thành  |   | Cái | 1,000 |
| 166 | Băng huyết áp monitor người lớn + trẻ em |   | Bao đo huyết áp monitor dùng nhiều lần,loại 1 dây 2 dây các cỡ (người lớn,trẻ em,sơ sinh,trẻ nhỏ)Dùng tương thích với các loại monitor theo dõi bệnh nhânQuy cách: gói 1 cái | BHA | Trung Quốc | Shenzhen Lonteck Electronic Technology Co.,Ltd |   | Cái | 5 |
| 167 | Dây bơm máy huyết học  | Dây bơm máy huyết học  | Dây bơm nhựa có van 2 đầu, 01 chiếc / túi. | T462 | Nhật Bản | Nihon Kohden Tomioka Corporation | 01 chiếc / túi | chiếc | 10 |
| 168 | Filter máy huyết học  | Filter máy huyết học  | Filter máy huyết học, 10 chiếc / hộp | T802 | Nhật Bản | Nihon Kohden Tomioka Corporation | 10 chiếc / hộp | chiếc | 20 |
| 169 | Ống eppendorf 1.5ml có nắp |   | -Được làm từ nhựa trong suốt, có nắp an toàn để tránh tình trạng xuất hiện khe hở, với các nút gờ thể hiện dung tích được làm mờ.Nó có thể được sử dụng trong các máy ly tâm lên tới 17.000 rpm maxVới thiết kế bề mặt nắp phẳng, và dễ dàng thực hiện việc mở, đóng nắp dễ dàngThể tích: 1.5ml | BSA022 | ZMC | Trung Quốc | Đóng gói: 500 cái / gói 16 gói/ Thùng | Cái | 5000 |
| 170 | Vật liệu cầm máu Surgicel 10cmx20cm |   | Là vật liệu được làm từ Xenluloza tái tạo bằng quy trình oxi hóa được kiểm soát. Miếng vật liệu có màu trắng ngà. Có thể khâu lên hoặc cắt ra mà không bị tua ra. Miếng vật liệu cầm máu có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng mà không bị ảnh hưởng, có thể hơi bị ngả màu nếu bảo quản lâu nhưng chất lượng không bị thay đổi. Sản phẩm có khả năng kiềm khuẩn. |   | Ethicon/a Johnson & Johnson company | Thụy Sỹ | Hộp 10 gói nhôm, mỗi gói chứa 1 miếng vật liệu cầm máu. | Miếng | 20 |
| 171 | La men | La men | Kích thước :22 x 40 mm | CITOTEST LABWARE MANUFACTURING CO., LTD;Trung Quốc - Ký hiệu: 0340-3110 - Trung quốc | Trung Quốc | CITOTEST LABWARE MANUFACTURING CO., LTD/Trung Quốc | Hộp | Cái | 5,000 |
| 172 | Lam kính mỏng  | Lam kính mỏng  | Dùng trong soi tiêu bản | Zhejiang Medicines & Health Products /Trung Quốc - Ký hiệu: 7102 - Trung quốc | Trung Quốc | Zhejiang Medicines & Health Products /Trung Quốc | Hộp | Hộp | 50 |
| **Tổng danh mục vật tư có 172 khoản** |
| **II. HOÁ CHẤT, SINH PHẨM** |
| **STT** | **Tên hàng hóa** | **Tên thương mại** | **Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật** | **Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất** | **Xuất xứ** | **Hãng/ nước chủ sở hữu** | **Quy cách đóng gói** | **Đơn vị tính** |  **Số lượng**  |
|   | **1. Máy sinh hóa máu tự động RanDox - Daytona Plus** |
| 1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin | Albumin fluid Mono | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Albumin ở huyết thanh và huyết tương người- Thành phần: Succinate pH 4.2: 75.00 mmol/l; Bromcresolgreen: 0.15 mmol/l; Brij 35 Detergent: 2 g/l- Khoảng đo: 0.15 - 8 g/dl- Độ chính xác: CV (%)(của độ tái lặp) ≤ 1.74 |  AF01917067-F5  | Đức | Centronic GmbH | 5 x 67 ml | Hộp | 1 |
| 2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng GPT (ALT) | GPT (ALAT) IFCC fluid (5+1) | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng GPT (ALAT) ở huyết thanh. huyết tương người- Thành phần: TRIS-Buffer pH 7.5 (25°C): 70.00 mmol/l; L-Alanine: 410.00 mmol/l; LDH: ≥ 1.7 U/ml; NADH: 0.3 mmol/l; α-Ketoglutarate: 18 mmol/l- Khoảng đo: 5-700 U/l |  GF05917084-F3  | Đức | Centronic GmbH | 3 x 84 ml | Hộp | 6 |
| 3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha-Amylase | alpha-Amylase EPS Fluid 5+1 liquid IFCC | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Amylase ở huyết thanh. huyết tương và nước tiểu người- Thành phần: Hepes-Buffer pH 7.1: 80 mmol/l; natrichloride: 40 mmol/l; Magnesiumchloride: 8 mmol/l; α-Glucosidase m.: ≥ 2 KU/l; natri azide: 0.09 %; Ethyliden-G7-PNP: 3 mmol/l- Khoảng đo: 3-1500 U/L- Độ chính xác: CV (%)(của độ tái lặp) ≤ 2.61 |  AF04917084-F3  | Đức | Centronic GmbH | 3 x 84 ml | Hộp | 1 |
| 4 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm sinh hóa mức bất thường | Centropath, lyophil. Control for pathological range, human based | - Mục đích sử dụng: Hóa chất đông khô Centrophath được sử dụng như huyết thanh kiểm chuẩn cho quy trình nội kiếm phòng xét nghiệm y học. - Dạng đông khô - Sản xuất từ huyết thanh người, đã khử fibrin |  CPATH010-F  | Đức | Centronic GmbH | 10 x 5ml/hộp | Lọ | 20 |
| 5 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm sinh hóa mức bình thường | Centronorm, lyophil. Control for normal range, human based | - Mục đích sử dụng: Huyết thanh kiểm soát chất lượng- Dạng đông khô- Sản xuất từ huyết thanh người |  CNORM010-F  | Đức | Centronic GmbH | 10 x 5ml/hộp | Lọ | 20 |
| 6 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng GOT (AST) | GOT (ASAT) IFCC fluid (5+1) | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng GOT (ASAT) ở huyết thanh. huyết tương người- Thành phần: TRIS-Buffer pH 7.8 (30°C): 80.00 mmol/l; L-Aspartate: 200.00 mmol/l; LDH: ≥ 1.6 U/ml; MDH: ≥ 0.5 U/ml; NADH: 0.18 mmol/l; α-Ketoglutarate: 12 mmol/l- Khoảng đo: 5-700 U/l- Độ chính xác: CV (%)(của độ tái lặp) ≤ 2.41 |  GF04917084-F3  | Đức | Centronic GmbH | 3 x 84 ml | Hộp | 6 |
| 7 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa | Centrocal, lyophil. Multicalibrator human based | - Mục đích sử dụng: huyết thanh hiệu chuẩn sử dụng để hiệu chuẩn các xét nghiệm trên máy sinh hóa- Dạng đông khô- Sản xuất từ huyết thanh người.  |  CCAL010-F  | Đức | Centronic GmbH | 10 x 3ml/hộp | Lọ | 12 |
| 8 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol | Cholesterol CHOD/PAP Monoreagent | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Cholesterol ở huyết thanh. huyết tương người- Thành phần: Phosphate buffer (pH 6.5): 30.0 mmol/l4-Aminoantipyrine: 0.25 mmol/l; Phenol: 25.0 mmol/l; Peroxidase: > 5.0 KU/l; Cholesterolesterase: > 150.0 U/l; Cholesteroloxydase: > 100.0 U/l; Natri azide: < 0.01 %- Khoảng đo: 4-750 mg/dl (0.104-19.3 mmol/l) |  CF03917067-F5  | Đức | Centronic GmbH | 5 x 67 ml | Hộp | 5 |
| 9 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinin | Creatinin Jaffe kin. fluid (5+1) | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Creatinine ở huyết thanh. huyết tương và nước tiểu người- Thành phần: NaOH: 187.8 mmol/l; Phosphate: 7.5 mmol/l; Picric acid: 8.73 mmol/l- Khoảng đo: 0.1-20 mg/dl  |  CF05917084-F3  | Đức | Centronic GmbH | 3 x 84 ml | Hộp | 7 |
| 10 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | Glucose HK fluid 5+1 | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Glucose ở huyết thanh. huyết tương người- Thành phần: Hexokinase: ≥ 100 U/ml; G6P-DH: ≥ 300 U/ml; natri azide: 0.09 %; PIPES buffer pH 7.6: 100 mmol/l; Magnesium acetate: 10 mmol/l; ATP: 4 mmol/l; NAD: 3 mmol/l; natri azide: 0.09 %- Khoảng đo: 7-700 mg/dl |  GF02917084-F3  | Đức | Centronic GmbH | 3 x 84 ml | Hộp | 10 |
| 11 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein total | Protein total fluid 5+1 | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Protein toàn phần ở huyết thanh và huyết tương người- Thành phần: Potassium natri tartrate: 22 mmol/l; natri hydroxide: 138 mmol/l; Potassium iodide: 30 mmol/l; Potassium natri tartrate: 18 mmol/l; natri hydroxide: 1.25 mol/l; Copper sulphate: 12 mmol/l- Khoảng đo: 0.2 - 12 g/dl |  PF02917084-F3  | Đức | Centronic GmbH | 3 x 84 ml | Hộp | 1 |
| 12 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride | Triglyceride fluid Monoreagent | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Triglycerides ở huyết thanh và huyết tương người- Thành phần: Pipes buffer pH 7.0: 40 mmol/l; 4-Chlorophenol: 5 mmol/l; Magnesium ione: 5 mmol/l; ATP: 1 mmol/l; Peroxidase: ≥1 U/ml; Glycerol kinase: ≥1 U/ml; 4-aminoantipyrine: 0.4 mmol/l; Glycerol-3-phosphate oxidase: ≥3.5 U/ml; natri azide: 0.05 %; Detergents- Khoảng đo: 10-1000 mg/dl |  TF01917067-F5  | Đức | Centronic GmbH | 5 x 67 ml | Hộp | 6 |
| 13 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea | Urea UV Fluid 5+1 | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Urea ở huyết thanh. huyết tương và nước tiểu người- Thành phần: TRIS buffer pH 8.1 (20°C): 50.00 mmol/l; α-Ketoglutarate: 15.00 mmol/l; Urease: ≥ 1000 U/l; Glutamate dehydrogenase: ≥ 5.4 KU/l; NADH: 0.18 mmol/l- Khoảng đo: 3-400 mg/dl |  UF01917084-F3  | Đức | Centronic GmbH | 3 x 84 ml | Hộp | 5 |
| 14 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Uric Acid | Uric acid PAP fluid 5+1 | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Uric acid ở huyết thanh. huyết tương và nước tiểu người- Thành phần: Phosphate-buffer pH 7.8: 100 mmol/l; 2.4.6 Triiodine-3-hydroxibenzoate: 5 mmol/l; Detergents: 2g/l; PAP: 4.5 mmol/l; Uricase: 3 U/ml; POD: 40 U/ml; Stabilizers- Khoảng đo: 0.25-30 mg/dl |  UF02917084-F3  | Đức | Centronic GmbH | 3 x 84 ml | Hộp | 2 |
| 15 | Dung dịch rửa tính axit | Wash Solution 1 | - Dung dịch tẩy rửa có tính axit để làm sạch các quá trình trên máy phân tích sinh hóaThành phần: Oxalic acid ≤ 0.15 g/l; Citric acid ≤ 0.25 g/l; PEG 400 ≤ 0.4 g/l |  FS1917070  | Đức | Centronic GmbH | 5 x 67 ml | Hộp | 6 |
| 16 | Dung dịch rửa tính kiềm | Wash Solution 2 | - Dung dịch tẩy rửa có tính kiềm để làm sạch các quá trình trên máy phân tích sinh hóaThành phần: 2-Aminoethanol ≤ 100 g/l; natrisulfit ≤ 0.1%; EDTA-Na ≤ 0.5 %; Nonionic detergent ≤ 7% |  FS2917070  | Đức | Centronic GmbH | 5 x 65 ml | Hộp | 6 |
| 17 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol | HDL-Cholesterol fluid homogeneous | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng HDL-Cholesterol ở huyết thanh người - Thành phần: Good´s buffer (pH 7.0): 30 mmol/l; 4-Aminoantipyrine: 0.9 mmol/l; Peroxidase: 2.4 KU/l; Ascorbatoxidase: 2.7 KU/l; Antihuman-β-Lipoprotein Antikörper; Cholesterolesterase: 4 KU/l; Cholesteroloxidase: 20 KU/l; F-DAOS: 0.8 mmol/l - Khoảng đo: 0.9 – 180 mg/dl | CF04917080-F2 | Đức | Centronic GmbH | 2 x 80 ml | Hộp | 1 |
| 18 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol | LDL-Cholesterol fluid homogeneous | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng LDL-Cholesterol ở huyết thanh người - Thành phần: Good´s buffer (pH 6.8): 25 mmol/l; Cholesterolesterase: 5 KU/l; Cholesteroloxidase: 5 KU/l; HDAOS: 0.64 mmol/l; Catalase: 1000 KU/l; Good´s buffer (pH 7.0): 25 mmol/l; 4-Aminoantipyrine: 3.4 mmol/l; Peroxidase: 20 KU/l; natriazide: 0.1 % - Khoảng đo: 1-400 mg/dl | LF05917080-F | Đức | Centronic GmbH | 3 x 80 ml | Hộp | 1 |
|   | **2. Máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU480** |
| 19 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) | ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT/GPT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người..Phương pháp đo quang, IFCC. Dải đo:8.5 - 500 U/L.THÀNH PHẨN A. Thuốc thử: Đệm Tris 150 mmol/L, L-alanin 750 mmol/L, lactat dehydrogenase > 1350 U/L, pH 7,3.B. Thuốc thử: NADH 1,9 mmol/L, 2-oxoglutarat 75 mmol/L, natri hydroxid 148 mmol/L, natri azid 9,5 g/L. | 21533 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 8x60ml+8x15mL | Hộp | 9 |
| 20 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) | ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người.Phương pháp đo quang, IFCC. Dải đo:7.15 - 500 U/L.THÀNH PHẦN A. Thuốc thử: Đệm Tris 121 mmol/L, L-aspartat 362 mmol/L, malat dehydrogenase > 460 U/L, lactat dehydrogenase > 660 U/L, pH 7,8B. Thuốc thử : NADH 1,9 mmol/L, 2-oxoglutarat 75 mmol/L, natri hydroxid 148 mmol/L, natri azid 9,5 g/L | 21531 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 8x60ml+8x15mL | Hộp | 9 |
| 21 | Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) | Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người.Dạng bột đông khô, thành phần: huyết thanh người.THÀNH PHẦNBiochemistry Calibrator (Human) chứa: Bột đông khô được sản xuất từ huyết thanh người (hoàn nguyên với 5 mL nước). | 18044 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 5x5mL | Hộp | 3 |
| 22 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol | CHOLESTEROL | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người..Phương pháp: Cholesterol oxidase/peroxidase;Dải đo:4.2 - 1000 mg/dL (0.109 - 26 mmol/L).THÀNH PHẦNA. Thuốc thử. Đệm Pipes 35 mmol/L, natri cholat 0,5 mmol/L, phenol 28 mmol/L, cholesterol esterase > 0,2 U/mL, cholesterol oxidase > 0,1 U/mL, peroxidase > 0,8 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,5 mmol/L, pH 7,0. | 21505 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 10x60mL | Hộp | 9 |
| 23 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 1 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (Human) I | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 1.Dạng bột đông khô, thành phần: huyết thanh người.THÀNH PHẦNBiochemistry Control Serum chứa: Bột đông khô được sản xuất từ huyết thanh người (hoàn nguyên với 5 mL nước). | 18042 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 5x5mL | Hộp | 5 |
| 24 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 2 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (Human) II | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 2.Dạng bột đông khô, thành phần: huyết thanh người.THÀNH PHẦNBiochemistry Control Serum chứa: Bột đông khô được sản xuất từ huyết thanh người (hoàn nguyên với 5 mL nước). | 18043 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 5x5mL | Hộp | 5 |
| 25 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm C-Reactive Protein (CRP) | C-REACTIVE PROTEIN (CRP) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng C-Reactive Protein (CRP) mẫu huyết thanh người..Phương pháp: LATEX;Dải đo:1.9 - 150 mg/L.THÀNH PHẦNA. Thuốc thử – dạng dung dịch, chứa: Đệm Glycin 0,1 mol/L, natri azid 0,95 g/L, pH 8,6. B. Thuốc thử – dạng hỗn dịch, chứa: hạt latex được phủ kháng thể kháng CRP người, natri azid 0,95 g/L. | 22921 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 4x60ml+4x15mL | Hộp | 4 |
| 26 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine | CREATININE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinine mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người..Phương pháp: JAFFÉ COMPENSATED;Dải đo:0.04-20 mg/dL.THÀNH PHẦN A. Thuốc thử: Natri hydroxid 0,4 mol/L, chất tẩy rửa.B. Thuốc thử: Acid picric 25 mmol/L. | 21502 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 5x60ml+5x60mL | Hộp | 8 |
| 27 | Chất chuẩn cho xét nghiệm CRP/CRP-hs | CRP/CRP-hS STANDARD | Chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng CRP/CRP-hs.Dạng bột đông khô, chứa huyết thanh người.THÀNH PHẦNCRP/CRP-hs Standard: Huyết thanh người | 31113 |

|  |
| --- |
| Tây Ban Nha |

 | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 1x1mL | Hộp | 5 |
| 28 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose | GLUCOSE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Glucose mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc dịch não tủy người..Phương pháp: Glucose oxidase/peroxidase;Dải đo:3.6 - 500 mg/dL (0.199 -27.5 mmol/L).THÀNH PHẦN A. Thuốc thử chứa: Phosphat 100 mmol/L, phenol 5 mmol/L, glucose oxidase > 10 U/mL, peroxidase > 1 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,4 mmol/L, pH 7,5. | 21503 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 10x60mL | Hộp | 10 |
| 29 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Protein toàn phần | Protein (total) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Protein toàn phần mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người..Phương pháp: Biuret;Dải đo:0.8-150 g/L.THÀNH PHẦNA. Thuốc thử chứa natri hydroxid 0,4 mol/L, natri tartrat 90 mmol/L.B. Thuốc thử chứa natri hydroxid 0,4 mol/L, natri tartrat 90 mmol/L, đồng (II) acetat 21 mmol/L, kali iodid 60 mmol/L. | 21513 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 2x60ml+2x20mL | Hộp | 3 |
| 30 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglycerides | TRIGLYCERIDES | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Triglycerides mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người.Phương pháp: Glycerol phosphate oxidase/peroxidase;Dải đo:0.067 - 6.78 mmol/L.THÀNH PHẦNA. Thuốc thử chứa: đệm Pipes 45 mmol/L, magnesi acetat 5 mmol/L, 4-clorophenol 6 mmol/L, lipase > 100 U/mL, glycerol kinase > 1,5 U/mL, glycerol-3-phosphat oxidase > 4 U/mL, peroxidase > 0,8 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,75 mmol/L, ATP 0,9 mmol/L, pH 7,0. | 21528 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 10x60mL | Hộp | 9 |
| 31 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea-BUN UV | UREA/BUN-UV | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Urea-BUN UV mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người..Phương pháp: Urease / Glutamate dehydroganase;Dải đo:4.49 - 300 mg/dL.THÀNH PHẦNA. Thuốc thử chứa: đệm Tris 100 mmol/L; 2-oxoglutarat 5,6 mmol/L; urease > 140 U/mL; glutamat dehydrogenase > 140 U/mL; ethylenglycol 220 g/L; natri azid 9,5 g/L; pH 8,0.B. Thuốc thử chứa: NADH 1,5 mmol/L, natri azid 9,5 g/L. | 21516 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 8x60ml+8x15mL | Hộp | 6 |
| 32 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid | URIC ACID | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Uric Acid mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người..Phương pháp: Uricase / peroxidase;Dải đo:18.5 - 1487 μmol/L.THÀNH PHẦNA. Thuốc thử: Phosphat 100 mmol/L, chất tẩy rửa 1,5 g/L,diclorophenolsulfonat 4 mmol/L, uricase > 0,12 U/mL, ascorbat oxidase > 5 U/mL, peroxidase > 1 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,5 mmol/L, pH 7,8. | 21521 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 10x60mL | Hộp | 2 |
| 33 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm a-Amylase Direct | alpha-AMYLASE - DIRECT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng a-Amylase Direct mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người..Phương pháp: Direct substrate;Dải đo:4.5 - 1300 U/L.THÀNH PHẦN A. Thuốc thử chứa: đệm MES 50 mmol/L, canxi clorid 5 mmol/L, natri clorid 300 mmol/L, natri thiocyanat 450 mmol/L, CNP-G3 2,25 mmol/L, pH 6,1. | 21550 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 8x20mL | Hộp | 1 |
| 34 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Bilirubin (Direct) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người.Phương pháp: DICHLOROPHENYL DIAZONIUM;Dải đo:0.09 - 15 mg/dL.THÀNH PHẦNA. Thuốc thử chứa: Phosphoric acid 90 mmol/L; HEDTA 4,5 mmol/L; natri clorid 50 mmol/L; pH 1,5.B. Thuốc thử chứa: 3,5-dichlorophenyl diazonium 1,5 mmol/L. | 21504 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 4x60ml+4x15mL | Hộp | 1 |
| 35 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol HDL Direct | CHOLESTEROL HDL DIRECT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol HDL Direct mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người.Phương pháp: DIRECT;Dải đo:0.048 - 5.18 mmol/L.THÀNH PHẦNA. Thuốc thử: Dung dịch đệm Good, cholesterol oxidase < 1 U/mL, peroxidase < 1 U/mL, N,N-bis(4-sulfobutyl)-m-toluidin (DSBmT) 1 mmol/L, chất gia tốc 1 mmol/L.B. Thuốc thử: Dung dịch đệm Good, cholesterol esterase < 1,5 U/mL, 4-aminoantipyrin 1 mmol/L, ascorbat oxidase < 3,0 KU/L, chất tẩy rửa. | 21557 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 2x60ml+2x20mL | Hộp | 6 |
| 36 | Chất chuẩn cho xét nghiệm HDL/LDL CHOLESTEROL DIRECT | CHOLESTEROL HDL/LDL CALIBRATOR | Chất chuẩn cho xét nghiệm HDL/LDL CHOLESTEROL mẫu huyết thanh, huyết tương người. Thành phần thuốc thử: huyết thanh người dạng bột đông khô, có chứa các nồng độ thành phần phù hợp để hiệu chuẩn xét nghiệm Cholesterol HDL/LDL | 11693 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 1x1mL | Hộp | 5 |
| 37 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol LDL Direct | CHOLESTEROL LDL DIRECT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol LDL Direct mẫu huyết thanh, huyết tương người..Phương pháp: DIRECT;Dải đo:0.012 - 25.6 mmol/L.THÀNH PHẦNA. Thuốc thử: Dung dịch đệm MES > 30 mmol/L, cholesterol esterase < 1,5 U/mL, cholesterol oxidase < 1,5 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,5 mmol/L, ascorbate oxidase < 3,0 U/L, peroxidase > 1 U/mL, chất tẩy rửa, pH 6,3. B. Thuốc thử: Dung dịch đệm MES > 30 mmol/L, N,N-bis(4-sulfobutyl)-m-toluidin (DSBmT) 1 mmol/L, chất tẩy rửa, pH 6,3. | 21585 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 2x60ml+2x20mL | Hộp | 6 |
| 38 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin toàn phần | Bilirubin (Total) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người.Phương pháp: DICHLOROPHENYL DIAZONIUM;Dải đo:0.211 - 38 mg/dL (3.61 - 650 μmol/L).THÀNH PHẦNA. Thuốc thử chứa: Hydrochloric acid 170 mmol/L, cetrimid 40 mmol/L, pH 0,9.B. Thuốc thử chứa: 3,5-dichlorophenyl diazonium 1,5 mmol/L. | 21506 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 8x60ml+8x15mL | Hộp | 1 |
| 39 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Hemoglobin A1c mức bệnh lý | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm định lượng Hemoglobin A1c mức bệnh lý.Dạng bột đông khô, thành phần: máu ly giải hồng cầu từ người.THÀNH PHẦNHemoglobin A1C Control. máu ly giải hồng cầu (người, dạng đông khô) | 18002 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 1x0.5mL | Hộp | 2 |
| 40 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Hemoglobin A1c mức bình thường | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm định lượng Hemoglobin A1c mức bình thường.Dạng bột đông khô, thành phần: máu ly giải hồng cầu từ người.THÀNH PHẦNHemoglobin A1C Control. máu ly giải hồng cầu (người, dạng đông khô) | 18001 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 1x0.5mL | Hộp | 2 |
| 41 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Hemoglobin A1C-Direct | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Hemoglobin A1C-Direct mẫu máu người. Dải đo: 1.9 - 140 mmol/mol, phương pháp đo: DIRECT.THÀNH PHẦNA. Thuốc thử. Hỗn dịch hạt latex, natri azid 0,95 g/L, pH 8,0.B. Thuốc thử. Kháng thể kháng HbA1C người, chất ổn định, pH 6,0. | 22147 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 1x60ml+1x12ml | Hộp | 10 |
| 42 | Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm HbA1C Direct | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT STANDARDS | Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng HbA1C Direct mẫu máu người.Dạng bột đông khô, thành phần: máu người.THÀNH PHẦNHbA1C Direct Standards (4 lọ bột đông khô) chứa: máu người. Nồng độ HbA1C được ghi trên nhãn. Thể tích sau hoàn nguyên: 0,5 mL/lọ. | 31048 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 4Levelx0.5mL | Hộp | 2 |
| 43 | Dung dịch rửa | CLEANING SOLUTION | Dung dịch rửa. Thành phần: hypochlorite | 66039 | Ai-len | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 450ml | Bình | 4 |
| 44 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Rheumatoid mức 1 | RHEUMATOID CONTROL SERUM I | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Rheumatoid mức 1.Dạng bột đông khô, chứa huyết thanh người.THÀNH PHẦNRheumatoid Control Serum chứa: huyết thanh người đông khô (thể tích sau hoàn nguyên: 1 mL). | 31213 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 3x1mL | Hộp | 1 |
| 45 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Rheumatoid mức 2 | RHEUMATOID CONTROL SERUM II | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Rheumatoid mức 2.Dạng bột đông khô, chứa huyết thanh người.THÀNH PHẦNRheumatoid Control Serum chứa: huyết thanh người đông khô (thể tích sau hoàn nguyên: 1 mL). | 31214 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 3x1mL | Hộp | 1 |
| 46 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm y-Glutamyltransferase (y-GT) | gamma-GLUTAMYLTRANSFERASE (gamma-GT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng y-Glutamyltransferase (y-GT) mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người.Phương pháp đo quang, IFCC. Dải đo:3.07 - 600 U/L.THÀNH PHẦNA. Thuốc thử: Glycylglycin 206,25 mmol/L, natri hydroxid 130 mmol/L, pH 7,9.B. Thuốc thử: ᵞ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilid 32,5 mmol/L. | 21520 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 4x60ml+4x15mL | Hộp | 4 |
| 47 | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa | Wash Solution | Dung dịch rửa hệ thống. Thành phần bao gồm: Baypur CX 100; Sodium Hydroxide 1 - 2%; Genapol X080 1 - 2%; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri 1 - 5% | ODR2000 | Ai-len | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 1x5l | Can | 5 |
| 48 | Dung dịch đệm ISE | ISE Buffer | Dung dịch đệm sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl-; Thành phần: Triethanolamine 0,1 mol/L | 66320 | Ai-len | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 4x2000ml | Hộp | 4 |
| 49 | Chất chuẩn huyết thanh mức cao cho xét nghiệm điện giải | ISE HIGH SERUM STANDARD | Chất hiệu chuẩn mức cao sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ natri (Na+), kali (K+) và clorua (Cl-) trong huyết thanh, huyết tương; Thành phần: Na+ 160 mmol/L; K+ 6 mmol/L; Cl- 120 mmol/L | 66316 | Ai-len | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 4x100ml | Hộp | 1 |
| 50 | Chất chuẩn huyết thanh mức thấp cho xét nghiệm điện giải | ISE LOW SERUM STANDARD | Chất hiệu chuẩn mức thấp được sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ natri (Na+), kali (K+) và clorua (Cl-) trong huyết thanh, huyết tương; Thành phần: Na+ 130 mmol/L; K+ 3,5 mmol/L; Cl- 85 mmol/L | 66317 | Ai-len | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 4x100ml | Hộp | 1 |
| 51 | Chất chuẩn điện giải mức giữa | ISE Mid Standard | Chất hiệu chuẩn mức trung bình sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl-; Thành phần: Na+ 4,3 mmol/L; K+ 0,13 mmol/L; Cl- 3,1 mmol/L | 66319 | Ai-len | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 4x2000ml | Hộp | 6 |
| 52 | Hóa chất điện giải cho điện cực tham chiếu | ISE Reference | Hoá chất điện giải cho điện cực tham chiếu sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl-; Thành phần: Kali clorua 1 mol/L | 66318 | Ai-len | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 4x1000ml | Hộp | 4 |
| 53 | Điện cực Sodium | ELECTRODE-Na | Điện cực Sodium, cần thay thế sau 40.000 xét nghiệm hoặc 6 tháng | MU919400 | Nhật Bản | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 1cái | Cái | 1 |
| 54 | Điện cực Potassium | ELECTRODE-K | Điện cực Potassium cần thay thế sau 40.000 xét nghiệm hoặc 6 tháng | MU919500 | Nhật Bản | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 1cái | Cái | 1 |
| 55 | Điện cực Chloride | ELECTRODE-Cl | Điện cực Chloride cần thay thế sau 40.000 xét nghiệm hoặc 6 tháng | MU919600 | Nhật Bản | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 1cái | Cái | 1 |
| 56 | Điện cực tham chiếu | ELECTRODE-Ref | Điện cực tham chiếu cần thay thế sau 150.000 xét nghiệm hoặc 24 tháng | MU919700 | Nhật Bản | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 1pcs/box | Chiếc | 1 |
| 57 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Rheumatoid Factors (RF) | RHEUMATOID FACTORS (RF) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Rheumatoid Factors (RF) mẫu huyết thanh người.. Dải đo: 2-160 IU/mL, phương pháp đo: LATEX.THÀNH PHẦNThuốc thử A: Đệm Tris 20 mmol/L, natri azid 0,95 g/L, pH 8,2.Thuốc thử B: Hỗn dịch chứa các hạt latex được phủ gammaglobulin người, natri azid 0,95 g/L. | 31922 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 1x40mL+1x10mL | Hộp | 15 |
| 58 | Chất chuẩn cho xét nghiệm RHEUMATOID FACTORS (RF) | RHEUMATOID FACTORS (RF) STANDARD | Chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng RHEUMATOID FACTORS (RF).Dạng bột đông khô, chứa huyết thanh người.THÀNH PHẦNRheumatoid Factors (RF) Standard: Huyết thanh người. | 31116 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 1x3mL | Hộp | 3 |
| 59 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Rheumatoid mức 1 | RHEUMATOID CONTROL SERUM I | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Rheumatoid mức 1.Dạng bột đông khô, chứa huyết thanh người.THÀNH PHẦNRheumatoid Control Serum chứa: huyết thanh người đông khô (thể tích sau hoàn nguyên: 1 mL). | 31213 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 3x1mL | Hộp | 3 |
| 60 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Rheumatoid mức 2 | RHEUMATOID CONTROL SERUM II | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Rheumatoid mức 2.Dạng bột đông khô, chứa huyết thanh người.THÀNH PHẦNRheumatoid Control Serum chứa: huyết thanh người đông khô (thể tích sau hoàn nguyên: 1 mL). | 31214 | Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | 3x1mL | Hộp | 3 |
|   | **3. Máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur CP** |
| 61 | IVD kích hoạt phản ứng hóa phát quang | ADVIA Centaur Acid/Base Reagents | -Mục đích sử dụng: Được sử dụng trong chẩn đoán IVD'-Thành phần: Acid Reagent: Hydrogen Peroxide 0.5%, Nitric acid: 0,1 N; Base reagent: Sodium Hydroxide <0.25N | 10310026 | Mỹ | Siemens Healthcare Diagnostics Manufacturing Ltd. - UK & Fisher Diagnostics | 1 x 1500 ml + 1 x 1500 ml | Hộp | 4 |
| 62 | Chất hiệu chuẩn các xét nghiệm: Digoxin, FSH, LH, Prolactin, Total hCG, TSH | ADVIA Centaur Calibrator B | - Mục đích sử dụng: Chỉ dùng chẩn đoán in vitro nhằm hiệu chuẩn các xét nghiệm: Digoxin, FSH, LH, Prolactin, Total hCG, TSH- Thành phần: Sau khi hoàn nguyên, nồng độ thấp hoặc cao các chất Digoxin, FSH, LH, Prolactin, Total hCG, TSH trong huyết thanh ngựa có sodium azide (≤ 0,1%), chất bảo quản và chất ổn định protein | 10308986 | Mỹ | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 2 x 2 x 5 mL | Hộp | 1 |
| 63 | Chất hiệu chuẩn các xét nghiệm: FT3, T3, T4, Tup, FT4, THEO2 | ADVIA Centaur Calibrator A | - Mục đích sử dụng: Chỉ dùng chẩn đoán in vitro nhằm hiệu chuẩn các xét nghiệm: FT3, T3, T4, Tup, FT4, THEO2- Thành phần: Sau khi hoàn nguyên, nồng độ thấp hoặc cao các chất FT3, T3, T4, Tup, FT4, THEO2 trong huyết tương người có sodium azide (0,2%), chất bảo quản và chất ổn định protein | 10285903 | Mỹ | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 2 x 2 x 5 mL | Hộp | 3 |
| 64 | Dung dịch rửa hệ thống cho máy miễn dịch | ADVIA Centaur Cleaning Solution Concentrate | Mục đích sử dụng: Được sử dụng để rửa trong hệ thống máy miễn dịchThành phần: sodium hydroxide (~0.82 mol/L),  | 10310041 | Mỹ | Fisher Diagnostics  | 12 x 70 mL | Hộp | 6 |
| 65 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT3 | ADVIA Centaur FT3 | - Mục đích sử dụng: định lượng triiodothyronine tự do (FT3) trong huyết thanh - Thành phần:+ Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng T3 đơn dòng ở chuột (~8 ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm HEPES; chất ổn định protein; natri azit (0,1%)+ Pha rắn: Chất tương tự T3 (~1,6 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm HEPES; natri azit (0,1%)- Khoảng đo: 0.2–20 pg/mL | 10310317 | Mỹ | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 50 test | Hộp | 24 |
| 66 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT4 | ADVIA Centaur FT4 | - Mục đích sử dụng: định lượng thyroxine tự do (FT4) trong huyết thanh hoặc huyết tương (có chứa heparin hoặc EDTA) . - Thành phần:+ Thuốc thử Lite: T4 được gắn nhãn acridinium ester (~0,2 µg/mL) trong chất đệm natri barbital (1,03%)+ Pha rắn: Kháng thể thỏ kháng T4 đa dòng được biotin hóa (~0,525 µg/mL) - Khoảng đo:0.1–12 ng/dL | 10282218 | Mỹ | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 50 test | Hộp | 24 |
| 67 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, 3 mức nồng độ | Lyphochek Immunoassay Plus Control, Trilevel | - Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô- Bao gồm hơn 70 thông số xét nghiệm miễn dịch thường quy phổ biến. Có các giá trị tham chiếu cho các máy phân tích tự động phổ biến- Thời hạn sử dụng 3 năm ở 2-8 ° C- Sau khi hoàn nguyên có thể ổn định trong 7 ngày khi bảo quản ở 2–8 ° C với hầu hết các chất phân tích- Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở ở 2–8° C | 370 | Mỹ | Bio-Rad Laboratories Inc. | Hộp 12 lọ, 5 mL/lọ | Hộp | 2 |
| 68 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TSH | ADVIA Centaur TSH | Loại mẫu xét nghiệm: Huyết thanhThể tích mẫu: 200 µLPhạm vi phân tích: 0,010–150 µIU/mL (mIU/L)Bảo quản: 2–8°C | 10309958 | Hoa Kỳ | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 100 test | Hộp | 12 |
| 69 | Dung dịch rửa hệ thống trên máy miễn dịch | ADVIA Centaur Wash 1 | - Mục đích sử dụng: Dung dịch rửa hệ thống- Bảo quản: 4–25ºC- Thành phần: Dung dịch nước muối sinh lý đệm photphat có natri azit (≤ 0,1%) và chất hoạt động bề mặt | 10310032 | Hoa Kỳ | Fisher Diagnostics/Hoa Kỳ | 2 x 1500 mL | Hộp | 10 |
|   | **4. Máy xét nghiệm huyết học Celltac α MEK-6420K** |   |   |   |   |   |   |
| 70 | Dung dịch pha loãng | ISOTONAC 3  | "Dùng để pha loãng máu cho đếm tế bàoTrạng thái vật lí: chất lỏngMàu: khôngMùi: khôngĐộ pH: 7.35 đến 7.55Tính tan: tan trong nướcThành phần: Natri clorid, Sulfate" |  T436D  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | 18 Lít /can | Can | 50 |
| 71 | Dung dịch ly giải màng hồng cầu cho máy xét nghiệm Huyết học 3 thành phần bạch cầu | HEMOLYNAC 3N  | Dùng để ly giải màng tế bào hồng cầu cho phân tích HemoglobinTrạng thái vật lí: chất lỏngMàu: khôngMùi: nhẹĐộ pH: 5 đến 7Tính tan: tan trong nướcThành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương |  T498  | Nhật Bản | Nihon Kohden | 500 mL/can | Can | 24 |
| 72 | Dung dịch rửa đậm đặc | CLEANAC 3 | Dùng để rửa đường dịch trong trường hợp đặc biệtTrạng thái vật lí: chất lỏngMàu: vàng nhạt Mùi: nhẹĐộ pH: 10 đến 13Tính tan: tan trong nướcThành phần: Dung dịch Natri hypoclorit |  T438D  | Nhật Bản | Nihon Kohden | 5 Lít / can | Can | 2 |
| 73 | Dung dịch nội kiểm mức thường dùng cho máy xét nghiệm huyết học 3 thành phần bạch cầu | MEK-3DN | Dùng để QC máyTrạng thái vật lí: chất lỏngMàu: đỏ sẫmĐộ pH: 7.0 - 9.0 Tính tan: tan trong nướcThành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú |  3DN12  | Mỹ | R&D Systems, Inc (sản xuất cho Nihon Kohden Corporation) | 2 mL/lọ | Lọ | 12 |
| 74 | Dung dịch rửa | Cleanac | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết họcTrạng thái vật lí: chất lỏngMàu: xanh láMùi: nhẹĐộ pH: 7,7 đến 8,3Tính tan: tan trong nướcThành phần: Polyoxyethylene nonylphenyl ether và Ethylene glycol monophenyl ether |  T438  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | 5L/ Can | Can | 8 |
|   | **5. Máy xét nghiệm huyết học MEK 9100K Nihon Kohden** |
| 75 | Dung dịch pha loãng | Isotonac 3 | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết họcTrạng thái vật lí: chất lỏngMàu: khôngMùi: khôngĐộ pH: 7.35 đến 7.55Tính tan: tan trong nướcThành phần: Natri clorid, Sulfate |  T436D  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | 18L/ Can | Can | 60 |
| 76 | Dung dịch ly giải màng hồng cầu để đo Hemoglobin | Hemolynac 310 | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết họcTrạng thái vật lý: Chất lỏngMàu: khôngMùi: nhẹĐộ pH: 7.0 đến 7.6Tính tan: tan trong nướcThành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương |  T493D  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | 250ml/ Can | Can | 10 |
| 77 | Dung dịch ly giải màng hồng cầu cho máy xét nghiệm huyết học 5 thành phần bạch cầu  | Hemolynac-510/ MK-510W | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết họcTrạng thái vật lý: Chất lỏngMàu: khôngMùi: khôngĐộ pH: 8.0 đến 8.6Tính tan: tan trong nướcThành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích âm |  T496D  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | 250ml/ Can | Can | 10 |
| 78 | Dung dịch rửa cho máy xét nghiệm huyết học 5 thành phần Bạch cầu | Cleanac 710 | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết họcTrạng thái vật lý: chất lỏngMàu: xanh dươngMùi: nhẹĐộ pH: 8.0 đến 8.6Tính tan: tan trong nướcThành phần: ethylene glycol monophenyl ether |  T438H  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | 2L/ Can | Can | 7 |
| 79 | Dung dịch rửa đậm đặc cho máy xét nghiệm huyết học 5 thành phần Bạch cầu | Cleanac 810 | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết họcTrạng thái vật lý: chất lỏngMàu: vàng hoặc vàng-xanh láMùi: khó chịu (clo)Độ pH: 10 đến 13Tính tan: tan trong nướcThành phần: Natri hypoclorit |  T438R  | Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation | 3 x 15mL/ Hộp | Hộp | 3 |
| 80 | Dung dịch nội kiểm mức thường dùng cho máy xét nghiệm huyết học 5 thành phần bạch cầu | MEK-5DN | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết họcTrạng thái vật lí: chất lỏngMàu: đỏ sẫmĐộ pH: trung tínhTính tan: tan trong nướcThành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú |  5DN06  | Mỹ | R&D Systems, Inc. | 3 mL/ Lọ | Lọ | 12 |
|   | **6. Máy đông máu bán tự động Coadata4004** |
| 81 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng APTT | APTT Liquid Kit | Hiệu suất: Độ lặp lại: Hệ số biến thiên (CV) của kết quả các phép thử lặp lại với QC huyết tương không được vượt quá 5%Thành phần chính:R1: Ellagic Acid 0.3% , BSA 0.1% , 0.2% Sodium Azide , Buffer 3% R2: CaCl2 0.025 MTiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 204-144 | Đức | MTI Diagnostics, Đức | 5x5ml +CaCl2: 5x5ml | Hộp | 2 |
| 82 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PT | PT Liquid Kit | Thời gian prothrombin (PTR) = thời gian đông máu của huyết tương thử nghiệm / thời gian đông máu của huyết tương đối chứng.Các giá trị tham khảo: PTR: 1,0 ± 0,15; INR: 0,8-1,24Thành phần chính:Recombinant hTF, BSA 0.5% CaCI2 0.025 M, Buffers 3%,0.2% Sodium Azide, Stabilizers.Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 315-445 | Đức | MTI Diagnostics, Đức | 10x5ml | Hộp | 2 |
| 83 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TT | TT Liquid Kit | Hoạt động của TT: 10 IU/mlPhạm vi tham chiếu cho chỉ số bình thường: 8-14 giâyThành phần chính:Bovine Thrombin (Approximately 10 NIH Units/mi), BSA 0.5%, pH 7.2±0.2 Buffers 3%,0.2% Sodium Azide, Stabilizers.Hoạt động của TT: 10 IU/mlPhạm vi tham chiếu cho chỉ số bình thường: 8-14 giâyTiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 315-446 | Đức | MTI Diagnostics, Đức | 10x5ml | Hộp | 1 |
| 84 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng fibrinogen | FIB Liquid Kit | Giá trị tham chiếu Fibrinogen: 2.0-4.0 g/LGiá trị dự kiến: Phương pháp Clauss Fibrinogen (mg/dL) 150 - 400Thành phần chính:R1: Bovine Thrombin (Approximately 100 NIH Units/mi), BSA 0.5%, pH 7.2 ± 0.2 Buffers 5%,0.2% Sodium Azide, StabilizersR2: Imidazole Buffer Solution (IBS): Imidazole buffer in saline solution, pH 7.2 ± 0.2, with 0.2% Sodium Azide as preservativeTiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 315-501 | Đức | MTI Diagnostics, Đức | 5x5ml + Buffer: 3x30ml | Hộp | 1 |
| 85 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng PT, APTT, TT, FIB | Plasmal control level 1 (NCP) | Giá trị nồng độ: PT 11,9 giây, PT 1.08 INR, APTT 29.5 giây, FIB 2.92 g/L, TT 12.0 giâyGiá trị tham khảo: PT 11-14 giây, PT 0.8~1.21 giây, APTT 26-36 giây, FIB 2-4 g/L, TT 8-14 giây.Thành phần chinh: Huyết tương ngườiChất chống đông máu natri citrat <0.4%Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 315-449V7 | Đức | MTI Diagnostics, Đức | 10x1ml | Hộp | 2 |
| 86 | Hoá chất dùng cho máy phân tích đông máu | Cleaning solution | Thành phần chính:Sodium HypochloriteTiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 315-452 | Đức | MTI Diagnostics, Đức | 500ml | Hộp | 4 |
| 87 | Hoá chất rửa dùng cho máy xét nghiệm | Pro-Clean | Thành phần chính:Sodium hypochlorite < 8.0%Sodium hydrate < 2.0%Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 315-456 | Đức | MTI Diagnostics/ Đức | 50ml | Lọ | 4 |
|   | **7. Máy xét nghiệm nước tiểu Combiscan 500** |
| 88 | Test nước tiểu 11 thông số | Combi Screen 11sys |  Thông số: Đo được 11 thông số nước tiểu bao gồm: Glucose, pH, Protein, máu, Ketones, Nitrite, Bilirubin, Urobilinogen, tỷ trọng, bạch cầu, acid Ascorbic. | 93150 |  Đức | Analyticon | 150 Test/hộp | Hộp | 150 |
|   | **8. Máy xét nghiệm nước tiểu khác** |
| 89 | Que thử nước tiểu 10 thông số | Multistix 10SG | Các chỉ số đo: Gluscose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, LeukºCyte, SG.- Dải đo của các chỉ số:Protein: 15-30mg/dL albuminBlood: 0.015-0.062mg/dL hemoglobinLeukoCyte: 5-15Nitrite: 0.06-0.1mg/dL nitrite ionGlucose: 75-125mg/dLKetone: 5-10mg/dL acetoacetic acidpH: 4.6- 8.0SG: 1.001-1.035Bilirubin: 0.4-0.8mg/dLUrobilinogen: 0.2EU/dL | Kimball Electronics | Ba Lan | Kimball Electronics | 100 test/ hộp | Hộp | 140 |
| 90 | Test thử đường huyết | Combo Instant 100 softclix |  Bộ Que thử đường huyết Accu-Chek Instant dùng cho máy Accu-Chek cho kết quả đúng theo protocol của ISO 15197:2013: 100% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±10 mg/dL với Pp chuẩn ở nồng độ <100mg/dL hoặc 5.55 mmol/L. ≥99% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±10% với Pp chuẩn ở nồng độ ≥100mg/dL hoặc 5.55 mmol/L- Phạm vi đo Glucose là 10 - 600 mg/dL, hoặc 0,6 - 33,3mmol/L- Giới hạn hematocrite là 10 - 65%, - Thời gian đo <4 giây- Que thử hút máu bằng mao dẫnKim chích máu Accu-Chek Softclix- Đường kính kim nhỏ: 0.4mm - 28G- Tiệt trùngBộ gồm 01 que test thử đường huyết Accu-Chek Instant + 01 kim lấy máu Softclix | Roche Diabetes Care Inc | Mỹ | Roche Diabetes Care Inc | Hộp 200 kim lấy máu + 2 hộp 100 que thử | Test | 3,000 |
|   | **9. HÓA CHẤT VI SINH.** |
| 91 | Bộ nhuộm Gram | MELAB- Color Gram Set (Bộ nhuộm Gram) | Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm soi nhuộm. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai 250ml, Lugol chai 250ml, Decolor (alcohol-acetone) chai 250ml và Safranine chai 250ml. - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm (15-25°C) - Đóng gói: Bộ 4 chai x 250ml có vòi bơm tiện dụng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 | B250900 | Việt Nam | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec/Việt Nam | Bộ 4 chai 250ml | Bộ | 2 |
| 92 | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen | MELAB - Ziehl Neelsen Set (Bộ nhuộm Ziehl Neelsen) | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm soi nhuộm. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbo Fuchsin thể tích 250ml, Alcohol acid (Hydrochloric acid in ethanol) thể tích 250ml và Methylen Blue thể tích 250ml. - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm (15-25°C) - Đóng gói: Bộ 3 chai x 250ml có vòi bơm tiện dụng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 | B250902 | Việt Nam | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec/Việt Nam | Bộ 3 chai 250ml | Bộ | 3 |
| 93 | Cloramin B (dạng bột) | Cloramin B  | Clo đạt 25- 27%, bột trắng có mùi đặc trưng | Cloramin BShouguang/Trung Quốc | Trung Quốc | Shouguang/Trung Quốc | Thùng 25kg | Kg | 50 |
| 94 | Dầu soi kính | Dầu soi kính | Dầu soi kính hiển vi |  Jinhuada/Trung Quốc | Trung Quốc | Jinhuada/Trung Quốc | Lọ 25ml | ml | 100 |
| 95 | Gel bôi trơn | Gel bôi trơn | Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo…đã được tiệt trùng. • Thành phần chính: Water; Glycerin; Monopropylen; Glycol; Hydroxyl ethyl cellulose; Methyl; Hydroxybenzoate; Citric Acid | SLG-0002 | Thổ nhĩ kỳ | Turkuaz Medikal, Kozmetik ve Dis Tic. Ltd Sti./Thổ Nhĩ Kỳ | Hộp 1 tuýp | Tuýp | 10 |
| 96 | Gel siêu âm | Gel siêu âm | Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. Không có formaldehyde. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước. Độ PH 6,5-7,5 | GS1 | Việt Nam | An Phú | Can 5 lít | Can | 50 |
| 97 | Test nhanh vi khuẩn Helicobacter Polyri (test HP dạ dày) | Helicobacter Pylori Test Kit (Urease) | Test nhanh vi khuẩn HP khô dạng giấy bảo quản ở nhiệt độ thường 18-30 độ C, Phát hiện vi khuẩn HP nhanh cho ra kết quả trong vòng 1-3 phút , Độ nhạy ≥ 90% Độ đặc hiệu cao, 100% | Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd./ Trung Quốc | Trung Quốc | Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd. | 40 test/ hộp | Test | 400 |
| 98 | Xanh methylen | Giemsa’s azur eosin methylene blue solution | Hoá chất nhuộm Giemsa |   | Đức | MERCK | 500ml/ chai | Chai | 4 |
| 99 | Formaldehyte | Chất cố định tiêu bản Formalin, pha loãng trung tính 10% |  - Formol 10% pha sẵn trong dung dịch đệm có pH trung tính 6,8-7.2, sử dụng cho việc cố định bệnh phẩm tươi.- Ổn định với nhiệt độ đông lạnh- Cô đặc giảm không gian lưu trữ- Có công thức AFIP pha sẵn giúp giảm tiếp xúc với formaldehyde |   | Hoa Kỳ | Xuất xứ:Richard-Allan Scientific LLC (a subsidiary of Epredia) | Can 5 lit | Can | 1 |
| 100 | Giêm sa mẹ | Giemsa | "Nhuộm Giemsa được sử dụng chủ yếu trong nhuộm máu và phết tế bào tủyxương.Độ pha loãng khuyến nghị 1:10 hoặc 1:15 trong dung dịch đệm Sorensen phosphatepH 6,5-6,8Methanol:<50%Glycerol: < 25%Ethylene Glycol: < 25%" |   | Anh | Atom Scientific Ltd | 1000ml/ chai | Chai | 1 |
|   |  **10. SINH PHẨM** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 101 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu D | Ant-D Blend (IgM/IgG) | Dung dịch có chứa nồng độ protein thấp và IgM đơn dòng của người và IgG kháng D. Thuốc thử này sẽ trực tiếp ngưng kết các tế bào Rh D dương tính, bao gồm phần lớn các biến thể (nhưng không phải DVI) và tỷ lệ D yếu (Du) cao. | BGRDB10 | Anh | AMS | 10ml | Lọ | 10 |
| 102 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu AB | Anti AB | Dòng tế bào Anti AB ES-4 / ES-15 sẽ phát hiện kháng nguyên A, Ax hoặc B. Anti AB không có màuTiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | BGRAB10 | Anh | AMS/Anh | 10ml | Lọ | 20 |
| 103 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu A | Monoclonal Anti A | Dòng tế bào Anti A BRMA-1 sẽ phát hiện kháng nguyên A.Anti A có màu xanh lamTiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | BGRAA10 | Anh | AMS/Anh | 10ml | Lọ | 20 |
| 104 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu B | Monoclonal Anti B | Dòng tế bào Anti B LB-2 sẽ phát hiện kháng nguyên B. Anti có màu vàngTiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | BGRBB10 | Anh | AMS/Anh | 10ml | Lọ | 20 |
| 105 | Khay/Thẻ thử xét nghiệm định tính Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana, và Morphine (AMP/MET/THC/MOP) | Khay thử xét nghiệm định tính 4 loại ma túy và chất chuyển hóa ma túy (Heroin/Morphin, Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana) |  Sử dụng phương pháp sắc kí miễn dịch phát hiện định tính ma túy có trong mẫu nước tiểu với ngưỡng phát hiện (cut-off)MET: Methaphetamine 1000ng/ml.MDMA: Methylenedioxy-methamphetamine 1000ng/mlTHC: Marijuana 50ng/mlMOP: Morphine 300ng/mlThời gian đọc kết quả: sau 3-5 phút.Độ nhạy: 99.9%Độ đặc hiệu: 99.9%Mỗi vạch thử T chứa kháng thể đơn dòng chuột kháng thuốc và liên hợp protein-thuốc tương ứng.Đường kiểm chứng C có chứa kháng thể đa dòng IgG dê kháng IgG thỏ và kháng thể IgG thỏ. | VDOA03 | Thổ nhĩ kỳ | Vitrosens/ Thổ Nhĩ Kỳ | 25 test/ hộp | Test | 2,000 |
| 106 | Test nhanh viêm gan C | Anti-HCV Rapid Test Kit | Độ nhạy: Tổng 99,26%Độ đặc hiệu: Tổng 99,08%Khả năng gây nhiễu: 99,22%Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | VMD03 | Thổ nhĩ kỳ | Vitrosens/ Thổ Nhĩ Kỳ | 25 test/ hộp | Test | 300 |
| 107 | Test nhanh chẩn đoán HIV | Determine HIV 1/2 | Độ nhạy 100% , độ dặc hiệu 99,75%, Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút ,không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương , Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu EN ISO 13485. Sản xuất tại nước thuộc G7.- Hàm lượng chính: Antibody, anti HIV-1, Antibody,Anti HIV-2, Antigen (pGO9-CKS/XL-1) HIV-1 Group O, Antigen,(pGO11-CKS/XL-1) HIV-1 Group O,Antigen,(PjC100)HIV-2, Antigen,(pOM10/PV361) HIV-1, Antigen, (pTB319/XL-1)HIV-1, HIV-1 Peptide Antigen, HIV-2 peptide Antigen. | 7D2343 | Nhật Bản | Abbott/ Nhật Bản | Hộp 100 test | Test | 800 |
| 108 | Test HBsAg | Alere Determine HBsAg | Độ nhạy ≥ 95,16% , độ dặc hiệu ≥ 99,95%, , Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 24 giờ ;không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương , Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu EN ISO 13485- 2012.Sản xuất tại nước thuộc G7.- Hoạt chất chính: Anti-HBsAg Ig(H35) Antibody; Anti- HBsAg IgG( H35) Antibody; Anti-HBsAg IgM Antibody Mixture | 7D2943 | Nhật Bản | Abbott/ Nhật Bản | Hộp 100 test | Test | 800 |
| 109 | Dầu Parafin | Dầu parafil  | Dầu parafil, dung dịch lỏng trơn, không màu, không mùi | Rai/Ấn Độ | Ấn Độ | Rai/Ấn Độ | Thùng 24 chai 500ml | Chai | 10 |
| 110 | Vôi soda |  Vôi SODA SOFNOLIME | Chất liệu: Vôi, sodium hydroxit, nước và chất chỉ thị màu sang màu tím | Atrasorb Industria De Productos Hospitalares Ltda/ Brasil | Anh | Atrasorb Industria De Productos Hospitalares Ltda/ Brasil | 2 can x 4,5kg/thùng | Can | 3 |
| 111 | Than Hoạt | Than Hoạt | Than hoạt dùng cho giải phẫu bệnh lý | Xilong/Trung Quốc | Trung Quốc | Xilong/Trung Quốc | Túi 1 kg | Kg | 1 |
| 112 | Gel điện tim | Gel điện tim | Gel điện tim phù hợp điện cực máy điện tim, điện não, cho chất lượng hình ảnh siêu âm tuyệt vời, giúp bảo vệ bề mặt đầu dò siêu âm không bị ăn mòn một cách nhanh chóng, không chứa formaldehyde, vô khuẩn, không mẫn cảm da, không gây rát da. | EGG GEL | Việt Nam | An Phú /Việt Nam | 12 tuýp/ hộp | Tuýp | 60 |
| 113 | Dung dịch KOH 30% | Dung dịch KOH 30% | Chất thử Soi tươi vi khuẩn, vi nấm dạng dung dịch. Tiêu chuẩn chất lượng ISO9001 | Dung dịch KOH 30% | Việt Nam | Nam Khoa | Chai 100ml | Chai  |  3  |
| 114 | Bộ nhuộm gram | Bộ nhuộm gram | Chất thử Nhuộm hình thể vi khuẩn, vi nấm dạng nước. Tiêu chuẩn chất lượng ISO9001. | Nam Khoa/Việt Nam | Việt Nam | Nam Khoa | Hộp 4x100ml | Hộp |  5  |
| 115 | Dd Lugol 3% | Dd Lugol 3% | Dung dịch LugolQuy cách: chai 500ml | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Chai 500ml | Chai |  5  |
| 116 | Khay thử xét nghiệm định tính Kháng thể IgG/IgM của virus Dengue | Dengue IgG/IgM Rapid Test Kit | - Mẫu bệnh phẩm: Máu đầu ngón tay, máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương.- Hiệu suất lâm sàng đối với IgG sốt xuất huyết: + Độ nhạy: 98.34% + Độ đặc hiệu: 99.32% + Độ chính xác: 98.83%- Hiệu suất lâm sàng đối với IgM sốt xuất huyết: + Độ nhạy: 98.05% + Độ đặc hiệu: 100% + Độ chính xác: 99.13%- Xét nghiệm miễn dịch màng định tính.- Thành phần:+ Xét nghiệm chứa một dải màng được phủ kháng thể IgG kháng sốt xuất huyết và kháng thể IgM chống sốt xuất huyết trên vạch thử.+ Kháng thể kháng chuột trên vạch đối chứng+ Một miếng đệm liên hợp chứa vàng keo kết hợp với kháng thể chống sốt xuất huyết.- Giới hạn phát hiện:+ Đối với IgG, chỉ số ngưỡng (COI) được xác định là 5,43 theo tỷ lệ tình trạng miễn dịch (ISR) với giá trị ELISA tham chiếu là 3,84 + Đối với IgM, chỉ số ngưỡng (COI) được xác định là 0,98 theo tỷ lệ tình trạng miễn dịch (ISR) với giá trị ELISA tham chiếu là 3,02.- Giải thích kết quả kiểm tra sau 15~20 phút.- Bảo quản dưới dạng đóng gói trong túi kín ở nhiệt độ 2°C~30°C và độ ẩm tương đối trong khoảng 40%-60%Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Tên thương mại:Dengue IgG/IgM Rapid Test KitMã sản phẩm: VMD38Hãng nước sản xuất:Vitrosens Biyoteknoloji Anonim Sirketi/ Thổ Nhĩ Kỳ | Vitrosens Biyoteknoloji Anonim Sirketi/ Thổ Nhĩ Kỳ | Vitrosens Biyoteknoloji Anonim Sirketi/ Thổ Nhĩ Kỳ | 25 test/ hộp | Test | 250 |
| 117 | Khay thử xét nghiệm định tính các kháng nguyên virus cúm A/B | Influenza A/B Rapid test kit | - Mẫu bệnh phẩm: Dịch mũi họng.- Kết quả lâm sàng cúm A: + Độ nhạy: 97.44% + Độ đặc hiệu: 99.47% + Độ chính xác: 98.87%- Kết quả lâm sàng cúm B: + Độ nhạy: 96.97% + Độ đặc hiệu: 99.21% + Độ chính xác: 98.53%- Xét nghiệm miễn dịch tăng cường keo vàng để xác định vi rút cúm A và B- Kháng thể chống cúm A và kháng thể chống cúm B được cố định trong vùng thử nghiệm trên màng nitrocellulose.- Mẫu thử được phản ứng với liên hợp có màu (kháng thể chống cúm A và/hoặc liên hợp vàng keo kháng thể chống cúm B)- Đọc kết quả sau 15 phútTiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Tên thương mại:Influenza A/B Rapid test kitMã sản phẩm: VMD17Hãng nước sản xuất:Vitrosens Biyoteknoloji Anonim Sirketi/ Thổ Nhĩ Kỳ | Vitrosens Biyoteknoloji Anonim Sirketi/ Thổ Nhĩ Kỳ | Vitrosens Biyoteknoloji Anonim Sirketi/ Thổ Nhĩ Kỳ | 25 test/ hộp | Test | 300 |
| **Tổng hoá chất, sinh phẩm 117 khoản** |