**BẢNG MÔ TẢ**

**TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN HOÁ CHẤT**

*(Kèm theo báo giá Số: /KD-TTYT ngày tháng năm 2024)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên hàng hóa** | **Mô tả yêu cầu về tính năng** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** |
| 1 | Dung dịch pha loãng | "Dùng để pha loãng máu cho đếm tế bào  Trạng thái vật lí: chất lỏng  Màu: không  Mùi: không  Độ pH: 7.35 đến 7.55  Tính tan: tan trong nước  Thành phần: Natri clorid, Sulfate" | Can | 12 |
| 2 | Dung dịch ly giải màng hồng cầu cho máy xét nghiệm Huyết học 3 thành phần bạch cầu | Dùng để ly giải màng tế bào hồng cầu cho phân tích Hemoglobin Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: nhẹ Độ pH: 5 đến 7 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương | Can | 3 |
| 3 | Test nước tiểu 11 thông số | Thông số: Đo được 11 thông số nước tiểu bao gồm: Glucose, pH, Protein, máu, Ketones, Nitrite, Bilirubin, Urobilinogen, tỷ trọng, bạch cầu, acid Ascorbic. | Hộp | 7 |
| **Tổng 3 khoản** | | | | |