## Danh mục vật tư, hoá chất
PHỤ LỤC
BẢNG MÔ TẢ TÍNH NĂNG, CẤU HÌNH KĨ THUẬT
(Kèm theo thư yêu cầu báo giá số / ngày / / 2025 của Trung tâm y tế huyện Cẩm Xuyên)
STT | Tên hàng hoá | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Giấy phép lưu hành, PCB hoặc GPNK | Hạn sử dụng từ ngày sx | Quy cách | Đơn vị tính | Dự trù
1. Hoá chất cho Máy phân tích điện giải tự động Auto ISE500
1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng đa thông số điện giải (K, Na, Cl, Ca, pH) | Thuốc thử ISE Fluid pack (Na, K, Cl, Ca, pH) - Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl2, đệm pH, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản. - Giá trị hiệu chuẩn: Calibration A: K+ 4 mmol/L, Na+ 140 mmol/L, Cl- 100 mmol/L, Ca2+ 1.25 mmol/L, pH 7.4 Calibration B: K+ 8 mmol/L, Na+ 110 mmol/L, Cl- 70 mmol/L, Ca2+ 2.5 mmol/L, pH 7 - Nồng độ cho mỗi xét nghiệm: Ammonium molybdate 0.4 mmol/l Sulphuric acid 100 mmol/l Hydrochloric acid 100 mmol/l - Mẫu bệnh phẩm: Huyết thanh người - Tương quan tuyến tính hệ số r: K+ ≥0.99, Na+≥0.99, Cl- ≥0.99, Ca2+ ≥0.99 - Độ lệch tuyến tính D: K+ ≤3%, Na ≤1%, Cl- ≤2%, Ca2+ ≤5% - Độ nhạy của phép phân tích K+ ≤0.2mmol/L, Na+≤6.7mmol/L, Cl- ≤6.2mmol/L, Ca2+ ≤0.1mmol/L - Độ thiên lệch chính xác: K+ ≤2%, Na+ ≤1.5%, Cl- ≤2%, Ca2+ ≤5%, pH ≤ 1% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 220000318/PCBB-HN | 18 tháng | Cal A: 650ml Cal B: 200ml | Hộp | 12
2 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng (Na, K, Cl, Ca, pH) | Vật liệu kiểm soát QC Solution Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl2, LiCl, pH buffer, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản. Đặc tính hiệu suất: Trong khoảng CV: K+ ≤1.5%, Na+ ≤1.5%, Cl- ≤1.5%, Ca++ ≤1.5%, pH ≤1.0% Giữa khoảng CV: K+ ≤3.0%, Na+ ≤3.0%, Cl- ≤3.0%, Ca++ ≤5.0%, pH ≤1.0% Độ thiên lệch chính xác: K+ ≤2.0%, Na+ ≤1.5%, Cl- ≤3.0%, Ca++ ≤5.0%, pH ≤1.0% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 220000318/PCBB-HN | 12 tháng | 10x1ml | Hộp | 5
3 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải | Thuốc thử Probe Cleaning solution Thành phần chính: Sodium hypochlorite (NaClO) 0.4% - 0.5% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 220002625/PCBA-HN | 12 tháng | 10x5ml | Hộp | 4
4 | Dung dịch rửa protein dùng cho máy phân tích điện giải | Thuốc thử Deproteinizer Thành phần chính: Enzyme: Pepsin. Dilutor: KCl, NaCl, Hydrochloride acid. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 220002625/PCBA-HN | 12 tháng | 3x2ml | Hộp | 4
5 | Điện cực xét nghiệm định lượng K+ | Điện cực K electrode Tương thích với máy phân tích điện giải model Auto ISE500 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 220000318/PCBB-HN | 36 tháng | Chiếc | Chiếc | 2
6 | Điện cực xét nghiệm định lượng Na+ | Điện cực Na electrode Tương thích với máy phân tích điện giải model Auto ISE500 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 220000318/PCBB-HN | 36 tháng | Chiếc | Chiếc | 2
7 | Điện cực xét nghiệm định lượng Cl- | Điện cực Cl electrode Tương thích với máy phân tích điện giải model Auto ISE500 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 220000318/PCBB-HN | 36 tháng | Chiếc | Chiếc | 2
8 | Điện cực xét nghiệm định lượng Ca+ | Điện cực Ca electrode Tương thích với máy phân tích điện giải model Auto ISE500 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 220000318/PCBB-HN | 36 tháng | Chiếc | Chiếc | 3
9 | Điện cực xét nghiệm định lượng pH | Điện cực pH electrode Tương thích với máy phân tích điện giải model Auto ISE500 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 220000318/PCBB-HN | 36 tháng | Chiếc | Chiếc | 2
10 | Điện cực xét nghiệm định lượng quy chiếu | Điện cực Ref electrode Tương thích với máy phân tích điện giải model Auto ISE500 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 220000318/PCBB-HN | 36 tháng | Chiếc | Chiếc | 1
11 | Vật tư dùng cho máy xét nghiệm | Dây bơm Tubing pump Tương thích với máy phân tích điện giải model Auto ISE500 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 210000699/PCBA-HN | 60 tháng | Chiếc | Chiếc | 1
12 | Dung dịch điện cực dùng cho máy phân tích điện giải | Thuốc thử Na/K/Cl/Ca/pH refill solution Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl2, LiCl, chất đệm pH, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản. Nồng độ từng phần: K+ 5mmol/L, Na+ 125mmol/L, Cl- 145mmol/L, Ca2+ 10mmol/L, pH 7.6 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 220002666/PCBA-HN | 12 tháng | 5x0.8ml | Hộp | 1
13 | Dung dịch điện cực dùng cho máy phân tích điện giải | Thuốc thử Ref fill solution Thành phần chính: KCl Nồng độ: K+ 4mol/L, Cl-, 4mol/L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 220002666/PCBA-HN | 12 tháng | 20ml | Lọ | 1
2. Hoá chất cho Máy phân tích điện giải tự động Auto ISE500
1 | Hoá chất dùng cho máy phân tích HbA1c loại A | Thuốc thử Eluent A Tính chính xác: ≤5.0% Độ chính xác: Trong vòng chạy: CV≤3.0% (n = 20), độ chính xác của lô là ≤6% (n= 3). Kết quả mở rộng NGSP: 4.0%~6.0%. Thành phần chính: NaCl 20mmol/L Phosphate 40mmol/L Perserver < 0.5ml/L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 210000666/PCBA-HN | 18 tháng | 950ml | Túi | 6
2 | Hoá chất dùng cho máy phân tích HbA1c loại B | Thuốc thử Eluent B Tính chính xác: ≤5.0% Độ chính xác: Trong vòng chạy: CV≤3.0% (n = 20), độ chính xác của lô là ≤6% (n= 3). Kết quả mở rộng NGSP: 4.0%~6.0%. Thành phần chính: NaCl 170mmol/L Phosphate 40mmol/L Perserver < 0.5ml/L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 210000666/PCBA-HN | 18 tháng | 700ml | Túi | 3
3 | Dung dịch ly giải hồng cầu | Thuốc thử Hemolysis Độ chính xác: ≤5.0% Độ chính xác: Trong vòng chạy: CV≤3.0% (n = 20), độ chính xác của lô là ≤6% (n= 3). Kết quả mở rộng NGSP: 4.0% ~ 6.0%. Thành phần chính: Buffer 20mmol/L Sodium chloride 20mmol/L Surfactant 0.05ml/L Perserver < 0.5 ml/L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 220000587/PCBB-HN | 18 tháng | 2300ml | Can | 7
4 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c Thành phần chính: Huyết sắc tố glycosyl hóa, bao gồm chất bảo quản và chất ổn định. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 220000317/PCBB-HN | 12 tháng | L1: 3x0.1ml L2: 3x0.1ml | Hộp | 4
5 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HbA1c | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HbA1c Thành phần chính: Huyết sắc tố glycosyl hóa, bao gồm chất bảo quản và chất ổn định. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 220000317/PCBB-HN | 12 tháng | L1: 3x0.1ml L2: 3x0.1ml | Hộp | 4
6 | Cột sắc ký | Cột sắc ký lỏng Chromatographic column Thành phần chính: Cột làm bằng kim loại không gỉ, trong có màng lọc chuyên dụng, chịu được áp suất cao. Kích thước: 4.6x30 mm, 5µm Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 220000339/PCBB-HN | 24 tháng | Chiếc/ hộp | Chiếc | 1
7 | Phin lọc | Phin lọc Column filter Thành phần chính: Phin lọc dạng nhựa, được cấu tạo dạng lưới lọc. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Có ít nhất 01 chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được các nước G7 cấp Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 220000339/PCBB-HN | 24 tháng | Chiếc/ túi | Chiếc | 4
8 | Ống nghiệm lấy máu nắp cao su chứa chất chống đông | Nắp ống nghiệm được làm từ vật liệu nhựa LDPE Thân ống: kích thước 12x75mm, làm bằng nhựa PP hoặc PET Chứa hoá chất EDTA (Ethylene diamin tetracetic acid) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 220003183/PCBA-HN | 24 tháng | 100 ống/ vỉ | Vỉ | 40